Dobrý den,

1.

v rámci naceňování akce ZU Plzeň rekonstrukce Chodské náměstí 1 si Vám dovoluji zaslat dotazy k položkám D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety. Jedná se o tyto položky:

V soupisu ZTI

Pol. č. 64 999721901 D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety – specifikace dle PBŘ  - 1 sada

Pol. č. 105 999722901 D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety – specifikace dle PBŘ  - 1 sada

V soupisu Vytápění

Pol. č. 60 733999901 D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety – specifikace dle PBŘ  - 1 sada

V soupisu Plyn

Pol. č. 48 991999901 D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety – specifikace dle PBŘ  - 1 sada

- u všech těchto položek žádáme o bližší upřesnění dimenzí DN a množství.

2.

A dále taktéž v soupisu Plyn

Pol. č. 7 119999901 D+M + DMTŽ Ochrana/zajištění stávajících plynovodních prvků a armatur při provádění a bourání potrubí přípojek  – 1 sada

- žádáme o bližší upřesnění šoupat, zemních sestav, potrubí, armatur a jejich množství.

Děkuji.