Na základě vyhlášení veřejné soutěže na výše uvedenou zakázku uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-007867 dne 20. 2. 2024 Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

AST-NS, pol.285 - podhled z lamel – odkaz na 1. PP. V PD jsme nenašli skladbu tohoto podhledu, zejména tloušťku. Ve vysvětlení ZD je uveden referenční výrobek, ale bez tloušťky.

Dále bychom požadovali objasnit, v jakých místnostech 1. PP je tento podhled navržen, v jaké skladbě konstrukce a jaký je způsob montáže.