Na základě vyhlášení veřejné soutěže na výše uvedenou zakázku uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-007867 dne 20. 2. 2024 Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

AST-NS:

- Pol. 203a – D+M hydroizolační stěrka - specifikace dle PD - chybí odkaz na konkrétní výkres v PD.

- Pol. 239 - Sanace stropních trámů – dle DI máme předpokládat výměnu všech trámů – k tomu požadujeme výkres stávajícího stropu a doplnit veškeré práce s tím související vč. výměr (např. demontáž stávajícího podhledu a jeho zpětné vytvoření). Dále výměru sanace okolního zdiva proti dřevokazným houbám.

Návrh statického zajištění stropu – proč, když máme předpokládat výměnu celého stropu? Pokud ano, požadujeme výkaz výměr ocelových profilů – bez zjištění stávajícího stavu nelze ocenit dle ZZVZ.

Požadujeme položku rozdělit tak, aby nebyla agregovaná.

- Pol. 239 - Sanace krovu – stále ponechána agregovaná položka! Nelze ocenit s tím, že máme předpokládat zhoršení stavu. Musí být jasně daný rozsah této položky Mykologickým průzkumem/stavebně technickým průzkumem z roku 2020 tak, aby všichni účastníci měli stejné podmínky.

Impregnace krovu a řeziva proti škůdcům – žádáme o jasnou výměru potřebnou pro ocenění (m2, m3 krovu).

Sanace okolního zdiva proti dřevokazným houbám – opět žádáme o jasnou výměru k ocenění.

Požadujeme položku rozdělit na jednotlivé položky tak, aby neobsahovala agregovanou jednu položku.

Obecně požadujeme upravit Výkaz výměr tak, aby neobsahoval agregované položky a odpovídal ZZVZ – aby všichni účastnící měli rovné podmínky pro stanovení ceny.