ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň

Dotaz č.1

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.221 – D+M Zateplení pod terénem EPS Perimetr tl. 120mm + nopová fólie - Specifikace dle PD - CH-F3

- Výměra u pol.221 je 79,199m2, což odpovídá součtu započítaných ploch (27,269+14,13+37,8). Ale u pol.221a-221c je mnohem nižší výměra.

- Prosíme o kontrolu výměr a případnou úpravu výkazu výměr.

Dotaz č.2

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.223 – D+M Kontaktní zateplovací systém, Minerální vata tl. 140mm včetně povrchové úpravy - provedení dle ČSN (ETICS) - Specifikace dle PD - CH-F1

- Výměra u pol.223 je 237,25m2, což odpovídá součtu započítaných ploch. Ale u pol.223a-221g je mnohem nižší výměra.

- Prosíme o kontrolu výměr a případnou úpravu výkazu výměr.

Dotaz č.3

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.343 – D+M Epoxidová stěrka - Podlaha na terénu v 1. PP - Specifikace dle PD - CH-P2

- U této položky je v popisu napsané, že v ceně má být vytažení epoxidové stěrky na sokl. Dle tabulky místností bude v některých místnostech keramický sokl, u zbylých místností (CH 006, CH 007a, b, c) není žádný popisek.

- Prosíme tedy o informaci, ve kterým místnostem máme s vytažením epoxidové stěrky na sokl uvažovat?

- A pokud se jedná o ten keramický sokl, kde je tento vykázán ve výkazu výměr?

- Prosíme tedy o úpravu, případně doplnění výkazu výměr.

Dotaz č.4

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Oddíl PODLAHY Z DLAŽDIC

- U jednotlivých položek s dodávkou dlažby je psané, že v ceně budou dilatační lišty. Chtěli bychom se zeptat, zda mají být opravdu zde, když je dilatační lišta pro dlažbu vykázána v ostatních výrobcích pod pol. 23, 26?

Dotaz č.5

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.344 – D+M Epoxidová stěrka - se zvýšenou chemickou odolností - Podlaha na terénu v 1. PP - Specifikace dle PD - CH-P3

- U této položky je v popisu napsané, že v ceně má být vytažení epoxidové stěrky na sokl. Dle tabulky místností bude v této místnostech keramický sokl.

- Máme tedy počítat keramický sokl, nebo z epoxidové stěrky? A pokud to má být jako keramický sokl, kde je tento vykázán ve výkazu výměr?

Dotaz č.6

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.344a – D+M Epoxidová stěrka - se zvýšenou chemickou odolností - sokl po technologii - Specifikace dle PD - CH-P19

- Stejná otázka jako u dotazu č.4

Dotaz č.7

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.374 – Dmt+M Repase stávajících fasádních hodin - Specifikace dle PD

- Ve vysvětlení č.1, otázka č.5 nám bylo odpovězeno, že se u fasádních hodin bude měnit pouze číselník a ručičky.

- Pro správné ocenění potřebujeme vědět velikost ručiček a velikost římských číslic.

- Dále bychom chtěli poprosit o úpravu výkazu výměr, kde u této položky zůstal původní popis, kde se píše i o hodinovém stroji, který nemá být součástí ceny

Dotaz č.8

LIST D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN

Pol.5, 17 – D+M Okno dřevěné, euro profil 1500x2500mm - Specifikace ve výpisu oken - CH-O101, CH-O113

- Ve výpisu oken je u těchto dvou pozic napsané, že má být v ceně okenní síť přes celý otvor.

- Prosíme o informaci, zda má být síť snímací nebo na pevno?

- Pokud bude snímací, máme informaci od dodavatele, že nelze dát na celý otvor, byla by na spodní část okna a na horní část okna. A pokud by se otevřeli např. obě křídla ve spodní část, musela by se síť sundat, jinak spadne.

- Pokud bude síť napevno, bude pak přes celé okno.

Dotaz č.9

LIST OPLOCENÍ - CH. NÁM.

Pol.1 –  D+M Vstupní otevíravá jednokřídlové branka 1000x1800mm - Specifikace dle PD - 1

- U této položky je v popisu napsáno, že v ceně mají být - zemní práce pro základy, manipulace s výkopkem, základy včetně zřízení a odstranění bednění, přesun hmot

- Proč mají být součástí základy, pokud se u této položky jedná pouze o novou branku, která se montuje do stávající zídky?

Dotaz č.10

LIST OPLOCENÍ - CH. NÁM.

Pol.2 – D+M Výměna vjezdové otevíravé dvoukřídlové brány včetně přístupového systému 3000x2000mm - Specifikace dle PD - 2

- U této položky je v popisu napsáno, že v ceně má být - demontáž a zpětná montáž dopravních značek a bezpečnostních tabulek.

- Prosíme o informaci, kolika dopravních značek a bezpečnostních tabulek se toto týká?

Dotaz č.11

LIST OPLOCENÍ - CH. NÁM.

Pol.3 – D+M Výměna vjezdové otevíravé dvoukřídlové brány včetně přístupového systému 3200x1800mm - Specifikace dle PD - 3

- U této položky je v popisu napsáno, že v ceně má být - demontáž a zpětná montáž dopravních značek a bezpečnostních tabulek.

- Prosíme o informaci, kolika dopravních značek a bezpečnostních tabulek se toto týká?

Dotaz č.12

LIST OPLOCENÍ - CH. NÁM.

Pol.5 – D+M Rekonstrukce stávajícího oplocení s kamenným soklem, zděnými pilíři a kovanými plotovými poli v. 2,2m - Specifikace dle PD - A

- U této položky je v popisu napsáno, že v ceně mají být - zemní práce pro základy, manipulace s výkopkem, základy včetně zřízení a odstranění bednění, přesun hmot

- Proč mají být součástí základy, pokud se u této položky jedná rekonstrukci stávajícího oplocení s kamenným soklem?

Dotaz č.13

LIST OPLOCENÍ - CH. NÁM.

Pol.7 - D D+M Rekonstrukce stávající zídky se schody s novým kovaným oplocením - kopie kovaného vzoru plotových polí typu A v. 2,2m - Specifikace dle PD – C

- U této položky je v popisu napsáno, že v ceně mají být - zemní práce pro základy, manipulace s výkopkem, základy včetně zřízení a odstranění bednění, přesun hmot

- Proč mají být součástí základy, pokud se u této položky jedná o stávající zídku a nové oplocení se umisťuje na ni?

- Další dotaz zde máme k popisu - Ochrana stávajícího chodníku, očištění, zpětné zapravení po stavební úpravě oplocení. Tím chodníkem je myšlena příjezdová cesta k vratům?

- Prosíme o upřesnění betonových krycích desek – např. rozměr

Dotaz č.14

OPLOCENÍ

- V technické zprávě D.1.4.10.1.a. TECHNICKA ZPRAVA – KML je na str.10, na konci bodu a) odkazováno na výkres D.1.4.10.b.03. Situační výkres oplocení, který jsme ale v předaných podkladech nedohledali.

- Prosíme o jeho doplnění.

Dotaz č.15

LIST ZPEV. PLOCHY A KOM. - CH. NÁM.

Pol.29 – D+M Areálová zásobovací plocha - betonová vegetační dlažba - Specifikace dle PD

- Pol.29a – betonová vegetační dlažba – rozměr je zde sice uveden, ale barvu máme uvažovat přírodní? Prosíme o upřesnění i tvaru, žádnou specifikaci jsme v PD nenašli.

Dotaz č.16

LIST ZPEV. PLOCHY A KOM. - CH. NÁM.

Pol.30 – D+M Areálová komunikace - betonová dlažba zámková - tl. 80 mm - Specifikace dle PD

- Pol.30a – betonová zámková dlažba – zde je uvedena pouze tloušťka, prosíme o upřesnění rozměru, tvaru (např. Ičko, parketa …) a barvy. Žádnou specifikaci jsme v PD nedohledali.

Dotaz č.17

LIST ZPEV. PLOCHY A KOM. - CH. NÁM.

Pol.31 – D+M Okapový chodník - betonová dlažba tl. 50 mm - Specifikace dle PD

- Pol.31a – betonová dlažba – zde je uvedena pouze tloušťka, prosíme o upřesnění rozměru, tvaru (např. Ičko, parketa …) a barvy. Žádnou specifikaci jsme v PD nedohledali.

Dotaz č.18

LIST VRN - NEINV. NEZP.

Pol.21 – Dočasný billboard

- Prosíme o upřesnění – rozměr je zde sice uveden, ale barvu máme uvažovat přírodní?