Dobrý den,

žádáme jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Výkaz výměr pro dlažby není dělený dle druhu dlažeb. Např. u pol. č. 308 specifikace dle dokumentu PD - CH - P17 je keramická dlažba slinutá ve formátu 200x200 a 100x200mm barvách cihlově červená a žluta, ale není jasné kolik m2 bude ve formátu 200x200mm a kolik bude m2 ve formátu 100x200 mm a jakou barvou. Pro adekvátní nacenění žádáme o přesnější výkaz výměr dle jednotlivých druhů dlažeb.