Na základě vyhlášení veřejné soutěže na výše uvedenou zakázku uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-007867 dne 20. 2. 2024 Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 1:**

AST-NS:

1. Pol. 203a – D+M hydroizolační stěrka - specifikace dle PD - chybí odkaz na konkrétní výkres v PD.

TEO: Ve VV pol. č. 40a – 40h, 92a, 203a – doplněn popisek že se jedná o sanační opatření.

Pol. č. 92a, 203a – upraven popisek – označení materiálu.

Výkres sanačních opatření není součástí PD.

1. Pol. 239 - Sanace stropních trámů – dle DI máme předpokládat výměnu všech trámů – k tomu požadujeme výkres stávajícího stropu a doplnit veškeré práce s tím související vč. výměr (např. demontáž stávajícího podhledu a jeho zpětné vytvoření). Dále výměru sanace okolního zdiva proti dřevokazným houbám.

Návrh statického zajištění stropu – proč, když máme předpokládat výměnu celého stropu? Pokud ano, požadujeme výkaz výměr ocelových profilů – bez zjištění stávajícího stavu nelze ocenit dle ZZVZ.

Požadujeme položku rozdělit tak, aby nebyla agregovaná.

TEO: Prosíme o identifikaci konkrétní DI ve mělo být bylo odpovězeno, že se trámové stropy budou bourat. S vybouráním všech trámů se v projektu neuvažuje. Předpokládá se kompletní sanace trámů. Rozsah sanačních prací bude znám během provádění bouracích prací, viz. odpověď DI 03 (odpověď na dotaz č. 3 z 12.3.2024).

1. Pol. 239 - Sanace krovu – stále ponechána agregovaná položka! Nelze ocenit s tím, že máme předpokládat zhoršení stavu. Musí být jasně daný rozsah této položky Mykologickým průzkumem/stavebně technickým průzkumem z roku 2020 tak, aby všichni účastníci měli stejné podmínky.

Impregnace krovu a řeziva proti škůdcům – žádáme o jasnou výměru potřebnou pro ocenění (m2, m3 krovu).

Sanace okolního zdiva proti dřevokazným houbám – opět žádáme o jasnou výměru k ocenění.

Požadujeme položku rozdělit na jednotlivé položky tak, aby neobsahovala agregovanou jednu položku.

TEO: Ve výkrese D.1.1.b.2.11-12 – jsou obsaženy výměry prvků k sanací krovu. Doporučujeme výměru prvků 3x vynásobit s ohledem na vypracování mykologického průzkumu v roce 2019, viz pozn. na výkrese.

Ve VV doplněn list VÝMĚRY PRVKŮ KROVU PRO SANACI – s výměrami platnými k březnu 2019 a uvedením trojnásobného objemu výměry.

Ve VV pol. č. 239 – doplněna poznámka s odkazem na list s výměry pro sanaci.

Sanace okolního zdiva - výměra 277,0 m2.

**Obecně požadujeme upravit Výkaz výměr tak, aby neobsahoval agregované položky a odpovídal ZZVZ – aby všichni účastnící měli rovné podmínky pro stanovení ceny.**