## 1.PP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ - CHODSKÉ NÁM. 1 - 1.PP
OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNA | STROP
CH 001 | CHODBA | 48.78 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 001a | PS - CHODBA | 28.82 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 002 | PS - TECHNICKÁ MÍSTNOST | 30.98 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 002a | PS - TECHNICKÁ MÍSTNOST | 32.84 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 002b | PS - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE | 72.67 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 002c | PS - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE | 14.53 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 002d | PS - TECHNICKÁ MÍSTNOST UPS | 4.72 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 003 | PS - SKLAD | 16.85 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 003a | PS - SKLAD | 33.02 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 004 | CHODBA | 7.16 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 004a | CBG - SKLAD CHEMICKÝCH LÁTEK | 38.22 | EPOXID. STĚRKA S CHEMIC. ODOL. | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 004b | SKLAD | 13.09 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 004c | PS - SKLAD | 21.96 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 005 | PS - ROZVODNA VO | 7.31 | STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA | STÁVAJÍCÍ MALBA | STÁVAJÍCÍ MALBA
CH 006 | PS - SKLAD | 11.96 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 007 | PS - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 9.28 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 / MALBA
CH 007a | PS - SKLAD | 19.92 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 007b | PS - SKLAD | 58.74 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 007c | PROSTORP PRO TECHNOLOGII VZT | 29.3 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 008 | PS - SKLEP | 64.35 | STÁVAJÍCÍ HLÍNA | HYDROFOBNÍ NÁTĚR | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 008a | PS - SKLEP | 20.03 | STÁVAJÍCÍ HLÍNA | HYDROFOBNÍ NÁTĚR | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 008b | PS - SKLEP | 45.62 | STÁVAJÍCÍ HLÍNA | HYDROFOBNÍ NÁTĚR | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 008c | PS - SKLEP | 65.53 | STÁVAJÍCÍ HLÍNA | HYDROFOBNÍ NÁTĚR | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
CH 009 | KTV - SKLAD NEOPRÉNŮ | 18.11 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | SDK + MINERÁLNÍ VATA
SCH1 | SCHODIŠTĚ + CHODBA | 16.26 | EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ VSYPU | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | LAMELY Z MIERÁLNÍ VATY
ZP | ZDVIŽNÁ PLOŠINA | 2.54 | OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR | BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | 732.59
LEGENDA MÍSTNOSTÍ - KLATOVSKÁ TŘ. 51 - 1.PP
OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNA | STROP
SCH3 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 19.67 | KERAMICKÁ DLAŽ., ČISTÍCÍ ZÓNA | MALBA NA SANAČNÍ OMÍTKU | MALBA
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | 19.67

## 1.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ - CHODSKÉ NÁM. 1 - 1.NP
OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNA | STROP
CH 101 | CHODBA | 118.52 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA / SDK
CH 101a | CHODBA | 26.03 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA / SDK
CH 102 | TECHNICKÁ MÍSTNOST - RACK | 3.27 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA
CH 104 | ZČU - UČEBNA | 75.76 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 105 | KAN - KANCELÁŘ | 42.81 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 105a | KAN - KANCELÁŘ | 29.59 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 106 | KAN - KANCELÁŘ | 20.14 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 106a | KAN - KANCELÁŘ | 35.7 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 106b | KAN - KANCELÁŘ | 24.68 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 107 | KAN - UČEBNA | 64.51 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 108 | VSTUP | 20.97 | KERAMICKÁ DLAŽ., ČISTÍCÍ ZÓNA | MALBA | MALBA
CH 108a | PS - VRÁTNICE | 21.34 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA
CH 109 | VSTUP | 21.17 | KERAMICKÁ DLAŽ., ČISTÍCÍ ZÓNA | MALBA | MALBA
CH 110 | KAN - UČEBNA | 64.51 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 111 | WC MUŽI PŘEDSÍŇ | 4.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 + SDK
CH 111a | WC MUŽI | 13.14 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 + SDK
CH 111b | WC ZTP | 3.74 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 + SDK
CH 112 | KTV - POSILOVNA | 80.33 | GUMOVÁ ZÁTĚŽOVÁ PODLAHA | MALBA | RASTR 5
CH 113 | WC ŽENY PŘEDSÍŇ | 4.04 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 113a | WC ŽENY | 10.26 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 113b | ÚKLID | 1.81 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 114 | KTV - ŠATNA | 9.24 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | RASTR 1
CH 114a | KTV - ŠATNA | 9.29 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | RASTR 1
CH 114b | KTV - UMÝVÁRNA | 11.71 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 2
CH 115 | ZÁDVEŘÍ | 4.47 | ČISTÍCÍ ZÓNA | MALBA | SDK
CH 115a | CHODBA | 51.11 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | SDK
CH 116 | KTV - ŠATNA | 17.18 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | RASTR 1
CH 116a | KTV - UMÝVÁRNA | 7.84 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 2
CH 117 | KTV - NÁŘAĎOVNA | 24.15 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | DŘEVĚNÝ OBKLAD | MALBA
CH 118 | KTV - SÁL NA BOSU | 101.2 | HETEROGENNÍ SPORTOVNÍ VINYL | DŘEVĚNÝ OBKLAD | RASTR 5
CH 119 | CHODBA | 25.65 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | SDK
CH 120 | KTV - TĚLOCVIČNA | 169.22 | HETEROGENNÍ SPORTOVNÍ VINYL | DŘEVĚNÝ OBKLAD
CH 121 | KTV - WC ZTP | 4.59 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 122 | KTV - ÚKLID | 2.81 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 123 | WC ŽENY PŘEDSÍŇ | 4.58 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 123a | WC ŽENY | 5.17 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 124 | TECHNICKÁ MÍSTNOST - RACK | 3.88 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA
CH 125 | WC MUŽI PŘEDSÍŇ | 4.7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 125a | WC MUŽI | 5.4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 126 | KTV - ŠATNA | 14.79 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | RASTR 1
CH 126a | KTV - UMÝVÁRNA | 11.26 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 2
CH 126b | KTV - ŠATNA | 15.17 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | RASTR 1
SCH1 | SCHODIŠTĚ | 23.69 | KERAMICKÁ DLAŽ., ČISTÍCÍ ZÓNA | MALBA | MALBA
SCH2 | ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ | 16.78 | POROROŠT
V2 | VÝTAH | 3.22 | OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR | BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | 1234.02
LEGENDA MÍSTNOSTÍ - KLATOVSKÁ TŘ. 51 - 1.NP
OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNA | STROP
SCH3 | SCHODIŠTĚ | 30.96 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | 30.96

## 2.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ - CHODSKÉ NÁM. 1 - 2.NP
OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNA | STROP
CH 201 | CHODBA | 94.79 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA / SDK
CH 201a | CHODBA | 102.35 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA / SDK
CH 202 | TECHNICKÁ MÍSTNOST - RACK | 3.27 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA
CH 203 | KPG - UČEBNA | 76.4 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 204 | KPG - UČEBNA | 77.6 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 205 | KPG - KANCELÁŘ | 36.64 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 206 | KPG - KANCELÁŘ | 20.01 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 206a | KPG - KANCELÁŘ | 27.21 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 207 | KPG - CHODBA | 9.43 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | SDK
CH 207a | KPG - KANCELÁŘ | 15.74 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 207b | KPG - KANCELÁŘ | 15.75 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 207c | KPG - KANCELÁŘ | 24.05 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 208 | KPG - UČEBNA | 70.65 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 209 | KPG - UČEBNA DRAMATICKÉ VÝCHOVY | 68.25 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 9 / MALBA
CH 210 | KPG - KANCELÁŘ | 34.72 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | SDK
CH 211 | KPS - UČEBNA | 57.55 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 211a | KPG - CHODBA | 13.72 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | SDK
CH 213 | KPS - UČEBNA | 73.19 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 214 | KPS - UČEBNA | 70.04 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 215 | KUCHYŇKA | 10.14 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | SDK
CH 216 | WC ŽENY PŘEDSÍŇ | 4.09 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 216a | WC ŽENY | 10.26 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 216b | ÚKLID | 1.72 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 217 | CHODBA | 21.68 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | SDK
CH 218 | KPS - KANCELÁŘ | 12.52 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 220 | KPS - KANCELÁŘ | 16.53 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 221 | KPS - KANCELÁŘ | 29.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 222 | KPS - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 223 | KPS - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 224 | KPS - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 225 | KPS - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 226 | KPS - KANCELÁŘ | 14.22 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 227 | KPS - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 229 | WC MUŽI PŘEDSÍŇ | 3.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 + SDK
CH 229a | WC MUŽI | 13.14 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 + SDK
CH 230 | WC ZTP | 3.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 + SDK
SCH1 | SCHODIŠTĚ | 31.24 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA
SCH2 | ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ | 16.6 | POROROŠT
SCH3 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 24.97 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA / SDK
V2 | VÝTAH | 0 |  | BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | 1176.63
LEGENDA MÍSTNOSTÍ - KLATOVSKÁ TŘ. 51 - 2.NP
OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNA | STROP
KL 330 | SSPS - SERVER | 29.24 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | AKUSTICKÝ OBKLAD | AKUSTICKÝ OBKLAD
SCH3 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 30.96 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA / SDK
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | 60.2

## 3.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ - CHODSKÉ NÁM. 1 - 3.NP
OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNA |  | STROP
CH 301 | CHODBA | 93.24 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA |  | MALBA
CH 301a | CHODBA | 99.29 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA | MALBA / SDK
CH 302 | TECHNICKÁ MÍSTNOST - RACK | 3.27 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA | MALBA
CH 303 | CBG - UČEBNA | 77.39 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 304 | CBG - LABORATOŘ VIRTUÁL. REALITY | 77.6 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 305 | KNJ - UČEBNA | 57.26 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 306 | KNJ - PŘEDSÍŇ | 10.99 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | SDK
CH 306a | KNJ - KANCELÁŘ | 24.52 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 306b | KNJ - KANCELÁŘ | 12.35 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 306c | KNJ - KANCELÁŘ | 17.15 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 306d | KNJ - KANCELÁŘ | 26.51 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 307 | KNJ - UČEBNA | 47.82 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 307a | KNJ - KANCELÁŘ | 21.71 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 308 | KPG - UČEBNA | 67.3 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 309 | CBG - PRAKTIKUM | 72.12 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 309a | CBG - LABORATOŘ | 33.76 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA | SDK
CH 310a | CBG - LABORATOŘ | 17.85 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 310b | CBG - LABORATOŘ | 17.85 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 310c | CBG - LABORATOŘ | 17.2 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 310d | CBG - LABORATOŘ | 17.4 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 311 | CBG - PRAKTIKUM - UČEBNA | 70.04 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA | RASTR 4 / SDK
CH 312 | CBG - KUCHYŇKA | 11.06 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA | SDK
CH 313 | WC ŽENY PŘEDSÍŇ | 3.32 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 313a | WC ŽENY | 10.26 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 314 | ÚKLID | 1.09 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 315 | CHODBA | 21.51 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | SDK
CH 316 | CBG - KANCELÁŘ | 12.4 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 317 | CBG - OPTICKÁ LABORATOŘ | 14.57 | ELEKTROSTATIC. VODIVÝ VINYL | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 318 | CBG - KANCELÁŘ | 16.53 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 319 | CBG - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 320 | CBG - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 321 | CBG - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 322 | CBG - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 323 | CBG - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 324 | CBG - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 325 | CBG - KANCELÁŘ | 14.36 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | MALBA | MALBA | RASTR 5 / SDK
CH 327 | WC MUŽI PŘEDSÍŇ | 4.36 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 327a | WC MUŽI | 13.14 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
CH 328 | WC ZTP | 3.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1
SCH1 | SCHODIŠTĚ | 30.49 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA | MALBA
SCH2 | ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ | 16.78 | POROROŠT
SCH3 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 24.79 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA | MALBA / SDK
V2 | VÝTAH | 0 |  | BEZPRAŠNÝ NÁTĚR | BEZPRAŠNÝ NÁTĚR | BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | 1166.94
LEGENDA MÍSTNOSTÍ - KLATOVSKÁ TŘ. 51 - 3.NP
OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNA |  | STROP
SCH3 | SCHODIŠTĚ | 30.96 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA |  | MALBA / SDK
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | 30.96

## 4.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ - CHODSKÉ NÁM. 1 - 4.NP
OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNA | STROP
CH 401 | PROSTOR PRO TECHNOLOGII VZT | 323.64 | ZATEPLENÍ PODLAHY | MALBA
CH 402 | PŮDNÍ PROSTOR | 71.15 | ZATEPLENÍ PODLAHY | MALBA
CH 403 | PROSTOR PRO TECHNOLOGII VZT | 212.37 | ZATEPLENÍ PODLAHY | MALBA
CH 404 | PROSTOR PRO TECHNOLOGII VZT | 326.76 | ZATEPLENÍ PODLAHY | MALBA
CH 405 | PROSTOR PRO TECHNOLOGII VZT | 126.25 | ZATEPLENÍ PODLAHY | MALBA
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | 1060.17
LEGENDA MÍSTNOSTÍ - KLATOVSKÁ TŘ. 51 - 4.NP
OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | STĚNA | STROP
SCH3 | SCHODIŠTĚ | 31.42 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA | MALBA
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | 31.42