Vážení obchodní partneři,

žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace formou odpovědí na níže uvedené dotazy.

1) Součástí pol. 163,164 D1.1.ASŘ – NS výkazu výměr týkající se vnějších omítek je i vytvoření a doplnění dekorativních konzolí a girland na fasádě speciální technologií popsanou v projektové dokumentaci s tím, že tyto ozdobné prvky budou samostatně vytvořeny mimo fasádu a dodatečně do ní připevněny.

Žádáme zadavatele o vyčlenění těchto prvků z pol.č.163 a 164, stanovení jejich množství a vytvoření samostatné položky k jejich nacenění.

2) Rekapitulace výkazu výměr ve své spodní části obsahuje POZNÁMKU, součástí které je cit.:

Zhotovitel je povinen se řádně seznámit s projektovou dokumentací a provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce uvedené v soupisu prací.

Na základě ZZVZ je za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovědný zadavatel a nesmí ji přenášet na dodavatele a z tohoto důvodu žádáme o vypuštění této poznámky. Bude-li tedy zadavatel požadovat provedení prací, které nejsou ve výkazu výměr, který slouží ke stanovení nabídkové ceny jako jediného hodnotícího kritéria, je třeba takový požadavek řešit v souladu s § 222 ZZVZ jako změnu smlouvy.

Předem děkujeme za vyřízení.