ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň

Dotaz č.1

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.204 – Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití

- Pol.204e – složení zeminy – prosíme o zrušené této položky, stejně jako tomu bylo u listu D.1.1. ASŘ – BP – pol.153e

Dotaz č.2

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.205h – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

- Neměla by tato položka mít jednotku v TUNÁch a ne v m3?

Dotaz č.3

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.295 – Repase stávajících ocelových fasádních dveří včetně zárubně - Specifikace dle PD

- Prosíme o informaci, kde se tyto dveře nacházejí (např. číslo místnosti) a jejich rozměr a vzhled?

Dotaz č.4

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.298 – Repase stávajícího kovového madla vnitřního schodiště - Specifikace dle PD

- Prosíme o informaci, zda se v této položce jedná o zábradlí na schodišti SCH3?

- Pokud ano, v popisu položky je napsaná repase madla, ale dle obrázku na výkrese D.1.1.b.2.05. PUDORYS 1.NP - NS - 1.CAST - 1260x841 by se mělo jednat o celé zábradlí.

- Pokud se nejedná o toto zábradlí, tak kde se nachází zábradlí na schodišti SCH3 a jaké zábradlí máme ocenit zde?