Vážení obchodní partneři,

žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace formou odpovědí na níže uvedené dotazy.

1) Součástí pol. 163,164 D1.1.ASŘ – NS výkazu výměr týkající se vnějších omítek je i vytvoření a doplnění dekorativních konzolí a girland na fasádě speciální technologií popsanou v projektové dokumentaci s tím, že tyto ozdobné prvky budou samostatně vytvořeny mimo fasádu a dodatečně do ní připevněny.

Žádáme zadavatele o vyčlenění těchto prvků z pol.č.163 a 164, stanovení jejich množství a vytvoření samostatné položky k jejich nacenění.

TEO:

* květinový motiv se zdobnými konzolami – 18kpl

Položka pro provedení doplněna do soupisu prací na list „D.1.1. ASŘ – NS“ jako položka č. 164a



* květinový motiv s klenáky – 3kpl

Položka pro provedení doplněna do soupisu prací na list „D.1.1. ASŘ – NS“ jako položka č. 164b



* květinový motiv okolo hodin – 4ks

Položka pro provedení doplněna do soupisu prací na list „D.1.1. ASŘ – NS“ jako položka č. 164c



* zdobný prvek – 10ks

Položka pro provedení doplněna do soupisu prací na list „D.1.1. ASŘ – NS“ jako položka č. 164d



* římsa nad okny 1 – 17kpl

Položka pro provedení doplněna do soupisu prací na list „D.1.1. ASŘ – NS“ jako položka č. 164e



* římsa nad okny 2 – 7kpl

Položka pro provedení doplněna do soupisu prací na list „D.1.1. ASŘ – NS“ jako položka č. 164f



* zdobné konzoly parapetní římsy – 4ks

Položka pro provedení doplněna do soupisu prací na list „D.1.1. ASŘ – NS“ jako položka č. 164g



* zdobné konzoly – podstřešní římsa – 164ks

Položka pro provedení doplněna do soupisu prací na list „D.1.1. ASŘ – NS“ jako položka č. 164h

 

* květinový motiv s věnci – 5kpl

Položka pro provedení doplněna do soupisu prací na list „D.1.1. ASŘ – NS“ jako položka č. 164i



* slopky – 66ks

Položka pro provedení doplněna do soupisu prací na list „D.1.1. ASŘ – NS“ jako položka č. 164j



2) Rekapitulace výkazu výměr ve své spodní části obsahuje POZNÁMKU, součástí které je cit.:

Zhotovitel je povinen se řádně seznámit s projektovou dokumentací a provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce uvedené v soupisu prací.

Na základě ZZVZ je za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovědný zadavatel a nesmí ji přenášet na dodavatele a z tohoto důvodu žádáme o vypuštění této poznámky. Bude-li tedy zadavatel požadovat provedení prací, které nejsou ve výkazu výměr, který slouží ke stanovení nabídkové ceny jako jediného hodnotícího kritéria, je třeba takový požadavek řešit v souladu s § 222 ZZVZ jako změnu smlouvy.

TEO: Cit. text poznámky vyjadřuje požadavky zpracovatele PD v souladu s platnou legislativou a vyjadřuje zejména skutečnost, že uchazeč může ocenit navržené řešení uvedené v PD a VV dle vlastního know how, avšak musí dodržet požadavky uvedené v PD jako celek. Tudíž dle vlastního know how např. bude muset použít i jiné ve VV neuvedené položky, avšak ve vlastní režii bez vlivu na PD a VV. Dále cit. text popisuje skutečnost opět v souladu s platnou legislativou, že ve VV jsou jednoznačně uvedeny odkazy na PD, kde je navržené řešení podrobněji popsáno, a tudíž při ocenění položek je nutno vycházet i z PD jako celku, nikoliv pouze z VV.

Zadavatel připomíná, že závazný návrh smlouvy v ust. čl. II. odst. 4 stanoví zhotoviteli povinnost provést ve stanovené (přiměřené) lhůtě kontrolu podkladů pro provedení díla (blíže viz i odpověď na dotaz č. 11 v rámci vysvětlení ZD č. 2. Namítanou poznámku je nutné vykládat v souladu s ust. smlouvy.