ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň

Dotaz č.1

LIST VRN

Pol.22 – Stálá pamětní deska

- Prosíme o upřesnění velikosti pamětní desky, materiál, případně technické provedení nebo další specifikace nutné pro ocenění?

Dotaz č.2

LIST VRN - NEINV. NEZP.

Pol.21 – Dočasný billboard

- Prosíme o upřesnění velikosti billboardu, materiál, případně technické provedení nebo další specifikace nutné pro ocenění?

Dotaz č.3

Nástřik fasáda

- Celá plocha fasády je pokryta jemným postřikem - je nutné odstranit nebo ne?

Dotaz č.4

LIST D.1.4.7. SILNOPROUD

Pol.129a - D+M Provedení drážkování

- Tato položka zde byla doplněna a je u ní výměra 169 675,00 m. Je tato výměra správně? Je to vlastně 169km drážkování, opravdu? Neměli by to být třeba milimetry a tedy 169,675m?

Dotaz č.5

Zadávací dokumentace – předpokládaná cena

- Prosíme o informaci, zda by se vzhledem k úpravám ve výkazu výměr, doplnění výměr, a doplnění nových položek neměla změnit/navýšit i předpokládaná (a nepřekročitelná) hodnota stavby, která je uvedená v zadávací dokumentaci?

Dotaz č.6

LIST D.1.1. ASŘ – BP

Pol.50 - Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.173 - Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m

- Prosíme o informaci, zda můžeme ocenit šířku podlah u tohoto lešení od 0,6 do 0,9m (ideálně do 0,7m), nebo prosíme o důvod, proč mají být podlahy lešení takto široké?