Věc : Dotaz k V.Ř.

Dobrý den ,

Níže posílám text žádosti o dodatečnou informaci na akci: Revitalizace prostor budovy UX - 2np

Dotaz 1:

Ve výkazu výměr na listu PP022431 - Elektroinstala... je uvedeno u položky č. 48 - Ventilátor ( odvětrání skříně na chemikálie, přívodní a odvodní ventilátor, spínáno samostatným spínačem).

Je možné dodat nějakou bližší specifikaci požadovaného ventilátoru?

Odpověď zadavatele:

specifikace ventilátoru pro odvětrání skříně je - axiální, DN100, 75W, 230V

Dotaz 2:

Ve výkazu výměr na listu PP022431 - Elektroinstala...

- je u položky č. 60 -  WIFI - viz. specifikace v části projektu D.1.4.3.6 – 8 kusů

V dokumentaci  je v souboru:

- ZCU-Univerzitni22-UX2NP D.1.4.3.6 EL technické podklady AP – uvedeno ale 14 ks

Jaké počty a jaké specifikace aktivních prvků máme oceňovat?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel aktualizoval soupis prací a zveřejnil nové technické specifikace síťových prvků (počty a specifikace by nyní měly být v jednotlivých dokumentech v souladu).