ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň

Dotaz č.1

LIST VRN

Pol.22 – Stálá pamětní deska

- Prosíme o upřesnění velikosti pamětní desky, materiál, případně technické provedení nebo další specifikace nutné pro ocenění?

TEO: rozměr: š.950 x v.600mm; materiál: černá žulová deska; text zlatý – obsah textu bude specifikován investorem; kotvení do zdi ve 4 rozích desky;

(celkový vzhled bude obdobný jako stávající pamětní deska ve vstupu budovy)

Dotaz č.2

LIST VRN - NEINV. NEZP.

Pol.21 – Dočasný billboard

- Prosíme o upřesnění velikosti billboardu, materiál, případně technické provedení nebo další specifikace nutné pro ocenění?

TEO: Rozměr: výška dle oplocení a šířka dle obsahu textu v banneru (max. 2,5 m x 1,5 m); materiál: vinylový banner, přichyceno do pletiva plotu;

- obsah bude specifikován – min. zde bude umístěna graf. část s doplňujícím textem o investorovi a zhotoviteli, poskytovateli dotace atp.

Dotaz č.3

Nástřik fasáda

- Celá plocha fasády je pokryta jemným postřikem - je nutné odstranit nebo ne?

TEO: Ano, stávající jemný postřik nutno odstranit. Ve VV již obsaženo v otlučení vnějších omítek.

Dotaz č.4

LIST D.1.4.7. SILNOPROUD

Pol.129a - D+M Provedení drážkování

- Tato položka zde byla doplněna a je u ní výměra 169 675,00 m. Je tato výměra správně? Je to vlastně 169km drážkování, opravdu? Neměli by to být třeba milimetry a tedy 169,675m?

TEO: Uvažované rýhy pro kabeláž jsou správné.

Dotaz č.5

Zadávací dokumentace – předpokládaná cena

- Prosíme o informaci, zda by se vzhledem k úpravám ve výkazu výměr, doplnění výměr, a doplnění nových položek neměla změnit/navýšit i předpokládaná (a nepřekročitelná) hodnota stavby, která je uvedená v zadávací dokumentaci?

TEO: Dosud provedenými změnami zadávacích podmínek a zejm. změnami v soupisu prací nedošlo k významné změně hodnoty stavby, tj. limitní hodnota pro nabídkovou cenu (307 193 774,62 Kč bez DPH) se nemění.

Dotaz č.6

LIST D.1.1. ASŘ – BP

Pol.50 - Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.173 - Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m

- Prosíme o informaci, zda můžeme ocenit šířku podlah u tohoto lešení od 0,6 do 0,9m (ideálně do 0,7m), nebo prosíme o důvod, proč mají být podlahy lešení takto široké?

TEO: Lešení bylo uvažováno pro potřeby rozpočty. Uchazeč si do jednotkové ceny může nacenit druh lešení dle jeho zvyklostí, kapacit apod.