Vz “ ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň“ – žádost o vysvětlení ZD

Dotaz č.1

Žádáme zadavatele o sdělení, jaké rozměry rýh, případně jádrových vrtů jsou uvažovány u položek č. 148 (D.1.1. ASŘ – NS), č. 129a (D.1.4.7. SILNOPROUD), č. 81b (1.4.8. EL. KOMUNIKACE).

Dotaz č.2

Žádáme zadavatele o zaslání výkazu výměr k položkám rýh a drážkování, jedná se o položky č. 148 (D.1.1. ASŘ – NS), č. 129a (D.1.4.7. SILNOPROUD), č. 81b (1.4.8. EL. KOMUNIKACE).