## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 016 - 2024
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | CDN M1 | 1 | ks | CDN M1 pro zkušky dle IEC 61000-4-6. Parametry dle normy IEC 61000-4-6 (včetně kalibračního listu potvrzujícího vlastnosti zařízení dle ISO 17025). Min napětí 990 V, min. proud 16 A, vstup/výstup 4 mm zdířka, včetně kalibračních adaptérů pro AE a DUT stranu. |  | Společná faktura | NE |  | Záruka na zboží 24 měsíců. Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností oproti stanovenému termínu => povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy ve stanovené lhůtě => oprávnění Kupujícího uplatňovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Prodlení Prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícím => Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. | Ing. Zdeněk Kubík, Ph.D., Tel.: 37763 4268 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektroniky a informačních technologií, místnost EK 511 | 112 dní | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
2 | CDN M2 | 1 | ks | CDN M2 pro zkušky dle IEC 61000-4-6. Parametry dle normy IEC 61000-4-6 (včetně kalibračního listu potvrzujícího vlastnosti zařízení dle ISO 17025). Min. napětí 990 V, min. proud 32 A, vstup/výstup 4 mm zdířky, včetně kalibračních adaptérů pro AE a DUT stranu. | [8 empty] | 36500 | 36500 |  | 0
3 | CDN M2/M3 | 1 | ks | CDN M2/M3 pro zkušky dle IEC 61000-4-6. Parametry dle normy IEC 61000-4-6 (včetně kalibračního listu potvrzujícího vlastnosti zařízení dle ISO 17025). Přepínatelná M2 / M3PE, min. napětí 990 V, min. proud 16 A, vstup/výstup 4 mm zdířky, včetně kalibračních adaptérů pro AE a DUT stranu (2 i 3 svorkovou). | [8 empty] | 36500 | 36500 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 93000 | 0