### Věc: Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace: „ZU – rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň“

Na základě vyhlášení veřejné soutěže na výše uvedenou zakázku uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-007867 dne 20. 2. 2024 Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

ASŘ-BP-pol.206 - demontáž bednění z prken střechy 2 038 m2.

V ASŘ-NS není položka nové bednění střechy z prken vč. impregnace, pouze v sanaci krovu doplnění prken dle výkresu DI, což je cca 20 m2 bednění.

Žádáme o doplnění položky.