ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň

Dotaz č.1

LIST D.1.1. ASŘ - BP

Pol.162a – D+M Práce spojené s demolicí konstrukcí obsahující azbest - Specifikace dle PD

- Prosíme o upřesnění, kolik azbestu bude (m2). Máme vycházet z výměry odpadu, kterého bude 20t? Na to bychom potřebovali vědět, kolik bude vážit 1m2 (množstevní přepočet)? Kde přesně všude azbest bude?

- Píše se, že to bude se střešní krytině. Ta je tedy plechová, takže ta? Nebo nějaké vrstvy pod ní?

- Podle nynější specifikace nejsou subdodavatelé schopni ocenit.