Dotaz č.1

Žádáme zadavatele o sdělení výměry, nebo aspoň počtu kusů k položce.

| 244 | 762 | 76299908 SPC | D+M Dřevěné trámky 120x160mm - Specifikace dle PD | sada | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | " Vložení trámků v místech nového vyústění VZT potrubí - pro možnost uchycení žaluzie. " |  | 1,000 |
|  |  |  | " Součástí kotvící a spojovací prvky - hřebíky, tesařské skoby, úhelníky, příložky, výztužná žebra z plechů, závitové tyče, kotevní patky, kotevní trny, vruty, svorníky apod. " |  |  |
|  |  |  | " V ceně hoblování, 2x impregnace proti hnilobě, škůdcům a plísním. " |  |  |

Dotaz č.2

Žádáme zadavatele o specifikaci rozsahu prací k položce.

| 383 | 943 | 43099902 SPC | D+M Doměření, očištění a příprava stávající ocelové konstrukce schodiště - Specifikace dle PD | sada | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | " Všechny prvky stávajícího schodiště před výrobou doměřit na stavbě." |  | 1,000 |
|  |  |  | " - Očištění stávajících ocelových prvků, kontrola stavu, nový ochranný nátěr." |  |  |
|  |  |  | " - Demontáž stávajících poškozených prvků případné zesílení degradovaných prvků." |  |  |