Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

Ve výkazu výměr – část D.1.1. ASŘ Bourací práce je položka č. 148 - Vysekání rýh ve zdivu / omítkách stropů pro vedení veškerých instalací a kabeláže + vybourání prostupů + řezání zdiva - Specifikace dle PD – 825 400,00 m.	Jednalo by se o vysekání rýh v celkové délce 825,4 km, což při URS ceně by činilo částku cca 153 000 000,- Kč

Stejně tak v části D.1.4.7 Silnoproud – elektromontážní práce – ostatní je položka č.129a D+M Provedení drážkování – 169 675,00 m. TJ. 169,675 km za URS cenu by jen tato položka činila cca 35 000 000,- Kč

Prosíme o ověření správnosti těchto výměr. Cena pouze za tyto dvě položky by činila téměř

2/3 z předpokládané ceny celé rekonstrukce.