Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

Ve výkazu výměr – část D.1.1. ASŘ Bourací práce je položka č. 148 - Vysekání rýh ve zdivu / omítkách stropů pro vedení veškerých instalací a kabeláže + vybourání prostupů + řezání zdiva - Specifikace dle PD – 825 400,00 m.	Jednalo by se o vysekání rýh v celkové délce 825,4 km, což při URS ceně by činilo částku cca 153 000 000,- Kč

Stejně tak v části D.1.4.7 Silnoproud – elektromontážní práce – ostatní je položka č.129a D+M Provedení drážkování – 169 675,00 m. TJ. 169,675 km za URS cenu by jen tato položka činila cca 35 000 000,- Kč

Prosíme o ověření správnosti těchto výměr. Cena pouze za tyto dvě položky by činila téměř

2/3 z předpokládané ceny celé rekonstrukce.

TEO: Viz. odpověď DI 32 (odpověď na dotaz č. 32 v rámci vysvětlení ZD č. 7).

Zadavatel upozorňuje, že v poslední uveřejněné verzi soupisu prací (verze „o“ uveřejněno v rámci Vysvětlení ZD č. 7 byly upraveny výměry výše uvedených položek (viz níže).

D.1.1. ASŘ - BP

D.1.4.7. SILNOPROUD

Jak výše uvedeno množství v namítaných položkách je jiné, přičemž ceny určené projektantem (viz vysvětlení níže) neodpovídají ani jednotkovým cenám k nimž dospěl tazatel.

U položek se nejedná a o cenovou soustavu ÚRS ale VLASTNÍ (ÚRS/TEO).

Položky ÚRS/TEO jsou tvořené dle poznámek, které jsou na konci každého listu soupisu

prací.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že je nutné v rámci podané nabídky ocenit výhradně poslední verzi soupisu prací (aktuálně k dnešnímu dni verze „o“ – na profilu zadavatele uveřejněna 30. 5. 2024 v rámci vysvětlení ZD č. 7).