## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 017 - 2024
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Měřící ústředny pro výuku elektrických strojů | 4 | sada | Předmětem dodávky je sada čtyř měřících ústředen kompatibilních s CompactDAQ/CompactRIO systémy o minimálně 4 slotech pro měřící karty, rozhraním minimálně USB 2.0 a minimálně čtyřmi 32-bitovými čítači. Měřící ústředny musí být vybaveny minimálně jedním vstupním napěťovým modulem pro měření napětí do 400 V efektivních o třech vstupních kanálech se vzorkovací frekvencí minimálně 50 000 vzorků za sekundu a rozlišením minimálně 24 bitů. Dále musí být obsažen minimálně jeden vstupní proudový modul pro měření proudů do 20 A efektivních o třech vstupních kanálech se vzorkovací frekvencí minimálně 50 000 vzorků za sekundu a rozlišením minimálně 24 bitů. Součástí každé měřící ústředny má být též multifunkční I/O zařízení o osmi vstupních kanálech a dvou výstupních analogových kanálech a programovatelných digitálních vstupech a minimálně jednom čítači. Zařízení má umožňovat základní funkce pro aplikace, jako jednoduchý záznam dat, přenosná měření a akademická laboratorní měření. Další požadovanou komponentou každé měřící ústředny je stejnosměrný napájecí zdroj na DIN lištu s minimálně jedním výstupem o napětí 24 V a výkonem alespoň 75 W. |  | Samostatná faktura | NE | Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024 Registrační číslo projektu: NPO_ZČU_MSMT-16584/2022 Specifický cíl B: Tvorba nových progresivních studijních programů | Záruční lhůta 12 měsíců. | doc. Ing. Karel Hruška, Ph.D., Tel.: 37763 4429 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra výkonové elektroniky a strojů, místnost EK 206 | 12 týdnů | 656800 | 164200 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 656800 | 0