Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na akci ZČU v Plzni, Univerzitní 22

„Revitalizace výukových prostor pro katedru KKS, Univerzitní 22“

„Stavební úpravy místností UK 122 a UK 124“

- Ve výkazu výměr Kd 01 chybí demontáže stávajících nábytkových sestav

  - Kd01 – demontáž nábytkových sestav – viz pozice 5, oddíl HZS (Hodinové zúčtovací sazby) + pozice 1, oddíl 6 (Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní) + pozice 2, oddíl 783 (Dokončovací práce – nátěry)

- V zadaném výkazu výměr Kd 02 a Ud 01 chybí demontáže stávajících el. instal. stropních zákrytů

  - Kd02 – demontáže stávajících el. instal. stropních zákrytů – viz pozice 5, oddíl HZS (Hodinové zúčtovací sazby) + pozice 6, oddíl 6 (Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní)

  - Ud01 – demontáže stávajících el. instal. stropních zákrytů – viz pozice 59, oddíl HZS (Hodinové zúčtovací sazby) + pozice 1, oddíl 6 (Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní)

- V zadaném výkazu výměr jsou položky pro montáž a dodávku vypínačů a lišt, ale nejsou vyznačené ve výkresové části

  - Při demontážích obložení stěn a podobně budou stávající vypínače demontovány. Následně bude stávající kabeláž instalována do nových lišt a budou osazeny nové vypínače.

- V přiloženém plánu je znázorněno pouze výměna svítidel kus za kus, ale v rozpočtu jsou uvedeny položky jako spínače na povrchovou montáž a lišty pro rozvod instalací a kabelizace. Proto prosíme o objasnění požadovaných prací a případné zakreslení instalací do PD k zodpovědnému ocenění zakázky. Například kde se budou jaké prvky osazovat, demontovat, případné napojení v rozvaděčích a objasnění co se stávajícími rozvody a případné navýšení či doplnění položek a časové náročnosti při montážích.

  - Při demontážích obložení stěn a podobně budou stávající vypínače demontovány. Následně bude stávající kabeláž instalována do nových lišt a budou osazeny nové vypínače. Taktéž stávající kabeláže v demontovaný stropních kaslících budou uloženy v nových lištách a žlabech. Při demontážích může dojít k odpojování VZT jednotek a jejich ovládání, které bude nutno dopojit na nové pozice, které budou taktéž uloženy v nových lištách.

- v rozpočtu jsou doplněna svítidla NO nad dveře není uvedeno pozice kde v PD.

  - V rozpočtu jsme nenašli svítidla NO. O NO svítidlech je zmínka v TZ, ale ta se týkala místností UL106-110, které byly realizovány v předchozích etapách. Platí tedy věta v technické zprávě: „Nouzové osvětlení není požadováno.“

- prosíme o doplnění položky na podružný a kotvící materiál.

  - Opraveno v soupisu prací

- prosíme o prověření požárních úseků a případné doplnění požárních ucpávek.

  - Požární ucpávky jsou součástí VV e – Slaboproud.