## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 019 - 2024
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Osciloskop se 4 analogovými vstupními kanály | 1 | ks | Osciloskop se 4 analogovými vstupními kanály - šířka pásma minimálně 70 MHz - dekódování sběrnic I2C, SPI, UART, CAN, LIN - možnost spouštění (triggeru) na události na sériových sběrnicích I2C, SPI, UART, CAN a LIN (specifická data, ...) - segmentová paměť (využití paměti pro více po sobě jdoucích spouštěcích událostí) - "maskový" test - rychlost měření - alespoň 200 000 triggerů/s - volitelný režim záznamu s vysokým rozlišením - minimálně 12 bitů - displej o velikosti minimálně 8,5 palce s rozlišením minimálně 800 x 480 bodů - rozhraní USB (USBTMC), LAN (LXI) a VGA - záruka min. 5 let. |  | Společná faktura | NE |  | Záruka na zboží min. 60 měsíců. | Ing. Ladislav Zuzjak, Ph.D., Tel.: 603 453 788, 37763 4598 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EL 305 | 90 dní | 70000 | 70000 |  | 0 |  |  | 38342000-4 - Osciloskopy
2 | 6,5 místný stolní multimetr s GPIB rozhraním | 2 | ks | 6,5 místný digitální multimetr - základní přesnost pro DC napětí - maximálně 35 ppm - měření DC a AC napětí, DC a AC proudu, odporu, kmitočtu, teploty a kapacity - činitel výkyvu při ACV měření až 10:1 - rychlost měření alespoň 1000/s - vnitřní paměť pro alespoň 10 000 výsledků - možnost zobrazení výsledků v podobě histogramu - možnost grafického zobrazení vývoje měřené hodnoty v čase - přepínatelné přední a zadní měřicí terminály - rozhraní USB (USBTMC), LAN (LXI) a GPIB - hodiny reálného času zálohované vyměnitelnou baterií (životnost > 5 let) - záruka min. 5 let. |  |  |  |  | Záruka na zboží min. 60 měsíců. |  |  |  | 80000 | 40000 |  | 0 |  |  | 38341300-0 - Nástroje pro měření elektrických veličin
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 150000 | 0