## Výpočetní technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Výpočetní technika (III.) 122 - 2024
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [10 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ, příp. i druh poskytnuté licence (tj. „nová“ nebo „druhotná“) operačního systému + délka záruky | Odkaz na splnění požadavku Energy star nebo TCO Certified, * | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr VÝPOČETNÍ TECHNIKA
1 | Čelní uzel výpočetního klastru s interním diskovým úložištěm | 1 | ks | Šasi stroje: - Rackmount provedení do standardního racku o šířce 19" - Výška šasi maximálně 4U - Rackmount řešení ližin: plnovýsuvné kuličkové ližiny pro rack o šířce 19" - Redundantní napájení 2x 1200W - Účinnost zdroje s certifikací „80 Plus Titanium“. - Napájecí kabely s konektory IEC320 C14 a C13 (lichoběžníkový, 3 konektory) pro připojení do PDU. Procesor a paměť: - 1 ks procesor architektury x86_64 (amd64) - Výkon procesoru v Passmark CPU více než 76 600 bodů, minimálně 32 jader, 64 vláken - Operační paměť typu ECC RDIMM 192 GB DDR5 s frekvencí min. 4800 MHz Grafická karta: - Integrovaná grafická karta Disky: - Počet hot-swap slotů pro 2,5" NVMe/SATA disky: 2 - Počet hot-swap slotů pro 3,5" SAS/SATA disky: 36 - 2 ks NVME SSD pro operační systém - Pevný disk 2,5" NVME SSD min. 950 GB s rozhraním SATA 6Gb/s. - Požadovaná rychlost: min. 550 MBps (čtení) 90 000 IOPS/min, min. 500 MBps (zápis) 60 000 IOPS. - Životnost disku minimálně 1 DWPD. - 24 ks HDD pro vnitřní diskové pole - Pevný disk HDD 3,5" min. 24 TB s rozhraním SAS 12 Gb/s - Pro provoz v datových centrech 24/7 - Minimální životnost 2,5 miliónů hodin MTBF - Příslušné vnitřní karty serveru a kabeláž pro provozování 24 dodaných (a případných 12 dalších) HDD disků v diskovém poli Síťové karty - 2x 10 Gbit Ethernet BASE-T RJ-45 - 1x metalický kabel 3 m 10 Gbit a příslušný konektor (CISCO kompatabilita) pro připojení 10 Gbit síťové karty do SFP+ šachty switche PCI sloty pro instalaci karet - 3x PCIe 5.0 x16 - 2x PCIe 5.0 x8 Záruka - 5 let NBD Operační systém: - bez operačního systému Zadavatel u zařízení nepožaduje splnění cerfikace Energy Star. |  | NE | Samostatná faktura | NE |  | Záruka na zboží 5 let NBD. | NTC - Ing. Jan Sedláček, Ph.D., Tel.: 37763 4707, E-mail: sedlacek@ntc.zcu.cz | Teslova 5b, 301 00 Plzeň, Nové technologie – výzkumné centrum, budova PVTP C1 | 45 dní | 430000 | 430000 |  | 0 |  |  | 48822000-6 - Počítačové servery
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [14 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
Zadavatel požaduje, aby vybraná zařízení splňovala požadavky na certifikaci Energy star (viz https://www.energystar.gov/products) nebo TCO Certified (viz https://tcocertified.com/product-finder/) * Pro elektronické displeje včetně televizorů, počítačové monitory a digitální informační displeje nutno doložit energetický štítek (příloha nabídky). | [14 empty] | 430000 | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320.