## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 031 - 2024
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Digitální stolní multimetr | 1 | ks | Typ provedení: stolní. Hmotnost: maximálně 3 kg. Rozhraní: GPIB, RS232, LAN, USB. Komunikace: nutný SCPI standard. Počet číslic: minimálně 5 ½. Měření napětí stejnosměrné: min. 100 mV (rozlišení/přesnost: max. 1μV/ max. 0,02), max. 1000 V (rozlišení/přesnost: max. 10 mV/ max. 0,015) Měření napětí střídavé (skutečné RMS): min. 100 mV (rozlišení/přesnost při 50 Hz: max. 1μV/ max. 0,15), max. 750 V (rozlišení/přesnost při 50 Hz: max. 10 mV/ max. 0,15) Měření proudu stejnosměrné: min. 100 μA (rozlišení/přesnost: max. 1nA/ max. 0,06), max. 10 A (rozlišení/přesnost: max. 10 mV/ max. 0,25) Měření proudu střídavé (skutečné RMS): min. 100 μA (rozlišení/přesnost při 50 Hz: max. 1nA/ max. 0,25), max. 10 A (rozlišení/přesnost při 50 Hz: max. 100 μA/ max. 0,35) Měření odporu: dvou- a čtyř- vodičové. Měření teploty: kompatibilita s Pt100 dle DIN / IEC 751. Příslušenství: Napájecí kabel, kabel USB, měřicí kabely, náhradní pojistky, protokol o zkoušce a certifikát o kalibraci. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: SMARTMon Číslo projektu: TK04020088 | Záruka na zboží 24 měsíců. Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností oproti stanovenému termínu => povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy ve stanovené lhůtě => oprávnění Kupujícího uplatňovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Prodlení Prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícím => Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení | Ing. Jaroslav Hornak, Ph.D., Tel.: 37763 4530 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EK 411 | 30 dní, nejpozději však do 13.12.2024 - platí co nastane dříve | 27500 | 27500 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 27500 | 0