## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 036 - 2024
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Měřicí karty | 4 | ks | Měřicí karty pro měření napětí; pro použití v měřicí platformě NI CompactDAQ; minimálně 4 kanály; vstupní konektor – BNC; vstupní měřený napěťový rozsah alespoň +-60V; vzorkovací frekvence alespoň 50kS/s na kanál; AD převodník s rozlišením alespoň 24 bitů; kompatibilní s měřicí kartou NI-9229; 2letý standardní servisní program pro hardware. |  | Společná faktura | NE |  | 2letý standardní servisní program pro hardware. | Ing. Markéta Lintimerová, Tel.: 37763 2543 | Technická 8, 301 00 Plzeň, Fakulta aplikovaných věd - Nové technologie pro informační společnost, místnost UN 526 | 50 dní | 264000 | 66000 |  | 0 |  |  | 38341300-0 - Nástroje pro měření elektrických veličin
2 | Měřicí karty | 12 | ks | Měřicí karty pro měření napětí; pro použití v měřicí platformě NI CompactDAQ; minimálně 4 kanály; vstupní konektor – svorkovnice; vstupní měřený napěťový rozsah alespoň +-60V; vzorkovací frekvence alespoň 50kS/s na kanál; AD převodník s rozlišením alespoň 24 bitů; kompatibilní s měřicí kartou NI-9229; 2letý standardní servisní program pro hardware | [8 empty] | 792000 | 66000 |  | 0
4 | Měřicí šasi | 2 | ks | Měřicí šasi pro měřicí karty platformy NI CompactDAQ; 8 slotů; připojení přes Ethernet; konektor RJ45; s napájecím adapterem; kompatibilní s cDAQ-9189; 2letý standardní servisní program pro hardware. | [8 empty] | 132000 | 66000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 1188000 | 0