A. Průvodní zpráva

A.1       Identifikační údaje

a) název stavby

Dodatečná instalace kompresorového chladícího strope pro chlazení objektu FDULS v přechodném období

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, čísla pozemků)

pozemek číslo:  8424/122

katastrální území Plzeň (č. 721981)

c) předmět dokumentace

V rámci projektové dokumentace je zpracován projekt dodatečné instalace chladícího stroje v rámci stávajícího venkovního prostoru u východní fasády. V rámci projekčních prací je realizováno navržení nové pochozí plošiny pro umístění stroje se zajištěním přístupu ze stávajícího podlaží 3.NP. Nedílnou součástí je i zapojení nového kompresorového chladícího stroje do stávajícího chladícího systému objektu.

A.1.2     Údaje o žadateli

Stavebník:			Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8

301 00 Plzeň

IČO: 49777513

A.1.3     Údaje o zpracovateli  dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání ( fyzická osoba podnikající ) nebo 	obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla ( právnická osoba )

Zhotovitel:			MVPP s.r.o.

Barrandova 404/28

326 00 Plzeň

IČO: 07023553

b) jméno a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou autorizovaných inženýrů a 	techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializaci jeho autorizace

Hlavní projektant :  	Ing. Martin Vaško, ČKAIT 0201734 – IP00

mob. 739 350 049

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializaci jeho autorizace

Architektonické a stavebně technické řešení		             	Ing. Martin Vaško

Stavebně konstrukční řešení		             			Ing. Jan Vachulka

Požárně bezpečnostní řešení		             			Ing. Petr Boháč

Vzduchotechnika			             			Ing. Tomáš Knapp

Rozvod chladu			             				Ing. Petr Chmelíř

Zdravotní instalace							Petr Königsmark

Silnoproudé rozvody							Miroslav Pech

Měření a regulace							Tronic

A.2      Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude členěna, na následující stavební objekty:

SO 01  Instalace kompresorového chladícího stroje

A.3        Seznam vstupních podkladů

-  Záměr investora

-  Katastrální mapa

-  Vlastnické vztahy v území (identifikace parcel z PK)

-  Aktuální stav

-  Prohlídka staveniště

-  Jednání s investorem

V Plzni, leden 2024				     		Vypracoval: Ing. Martin Vaško