## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 043 - 2024
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Osciloskop virtuální USB | 1 | ks | Počet kanálů: 4. Galvanicky oddělené kanály. Možnost záznamu přes USB. Napájení pomocí USB. Vzorkovací frekvence pro přenos všech kanálů po USB při využití maximálního rozlišení ADC: ≥ 3 (MSa/s)/kanál. Minimální rozlišení ADC při záznamu všech kanálů přes USB: ≥14 bit. Kompatibilita se systémem Windows 10 a 11. Možnost záznamu přímo do SW MATLAB. Ochrana vstupů před zkratováním izolovaných zemí špatným zapojením. Nejvyšší vzorkovací frekvence při USB záznamu jednoho samostatného kanálu: ≥100 (MSa/s). Možnost propojení přístrojů a vytvoření např. osmi kanálového osciloskopu, který se chová jako jeden přístroj. Celkový počet přístrojů limitovaný počtem USB počítače. Rozměry max: 40 mm x 300 mm x 200 mm (V x D x Š). Záruka 5 let. |  | Samostatná faktura | NE |  | Záruka na zboží 5 let. | Ing. Jan Matějka, Tel.: 702 091 406, 37763 8503 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta strojní - Katedra technologie obrábění, místnost UK 216 | do 31.12.2024 | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  | 38342000-4 - Osciloskopy
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 40000 | 0