## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 002 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [10 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA | ID | Žádanka
1 | Měřidlo ztrátového činitele a kapacity jako funkce frekvence a napětí | 1 | ks | Přístroj pro měření frekvenční a napěťové závislosti ztrátového činitele s vlastním zdrojem. Požadované parametry: Napájení: 230 V, 50 Hz. Hmotnost: do 25 kg. Rozhraní: připojení k PC. Přesnost měření kapacity: 0,5% rd + 0,03. Měření tg delta, Cre, Cim, I, PF. Provozní teplota: -15 až + 55°C. Maximální okolní vlhkost: min. 80 % RH. Zkušební napětí: min. 2 kV. Frekvenční rozsah: od DC do 10 kHz. Měření proudu v časové oblasti. Rozsah: min. ±40 mA. Rozlišení: min. 0,5 pA. Přenosný, automatický mód měření. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: Český inkubátor technologií pro energetické sítě Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_020/0008490 OP JAK - MŠMT |  | prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D., MBA, Tel.: 37763 4518 | prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D., MBA, Tel.: 37763 4518 | Univerzitni 26, 301 00 Plzen, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EK 412 | 70 dní | 1154790 | 1154790 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje | 2767/25 | 2221/0001/25
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [14 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [14 empty] | 1154790 | 0

## SOP_LMT
Standardní obchodní podmínky: - dodání zboží do místa plnění do 30ti kalendářních dnů od od dojití výzvy k plnění smlouvy - fakturace do 30 dnů ode dne dodání a převzetí Zboží - splatnost faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu - prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností oproti stanovenému termínu => povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení - nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy ve stanovené lhůtě => oprávnění Kupujícího uplatňovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení - prodlení Kupujícího s úhradou faktury => Prodávající je oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení s úhradou faktury - prodlení Prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícím => Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení - záruka za Zboží = 24 měsíců - nástup Prodávajícího k odstranění reklamované vady ve lhůtě nejpozději do 5ti pracovních dnů od nahlášení závady Kupujícím Prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě na odchylné lhůtě písemně jinak - prodávající provede záruční opravy na vlastní náklady bezodkladně, nejpozději do 30ti kalendářních dnů od nahlášení vady Kupujícím, není-li smluvními stranami stanoveno jinak - prodávající se zavazuje pro účely odstranění reklamovaných vad zajistit servis Zboží po celou dobu trvání záruční lhůty
Pokud požaduje řešitel rozdílné (rozšiřující) obchodní podmínky, doplní je do tabulky (sloupec s názvem "Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek")

## CPV
Laboratorní a měřící technika (III.)
31120000-3 - Generátory
31153000-3 - Usměrňovače
31155000-7 - Měniče
31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje
31700000-3 - Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení
32342400-6 - Akustické přístroje
32342410-9 - Zvukařské vybavení
38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38300000-8 - Měřicí přístroje
38310000-1 - Přesné váhy
38311000-8 - Elektronické váhy a příslušenství
38340000-0 - Nástroje pro měření množství
38341300-0 - Nástroje pro měření elektrických veličin
38341310-3 - Ampérmetry
38341320-6 - Voltmetry
38342000-4 - Osciloskopy
38342100-5 - Oscilografy
38343000-1 - Zařízení pro kontrolu chyb
38344000-8 - Přístroje pro kontrolu znečištění
38410000-2 - Měřící nástroje
38412000-6 - Teploměry
38420000-5 - Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů
38421000-2 - Zařízení pro měření průtoku
38422000-9 - Zařízení pro měření hladiny
38423000-6 - Zařízení pro měření tlaku
38424000-3 - Měřící a řídící zařízení
38425000-0 - Kapalinové mechanické zařízení
38425100-1 - Manometry
38425200-2 - Viskozimetry
38425300-3 - Indikátory hloubky
38425400-4 - Přístroje na odhad struktury
38425500-5 - Přístroje na odhad síly
38425600-6 - Pyknometry
38425700-7 - Přístroje na měření povrchového napětí
38425800-8 - Denzitometry
38426000-7 - Coulometry
38427000-4 - Fluxmetry
38428000-1 - Rheometry
38429000-8 - Rotametry
38430000-8 - Snímací a analytické aparáty
38433000-9 - Spektrometry
38434000-6 - Analyzátory
38434200-8 - Zařízení pro měření zvuku
38436000-0 - Třepačky a příslušenství
38436500-5 - Mechanické míchačky
38436510-8 - Vrtulová míchadla pro mechanické míchačky
38500000-0 - Kontrolní a zkušební přístroje
38510000-3 - Mikroskopy
38511000-0 - Elektronové mikroskopy
38512000-7 - Iontové a molekulární mikroskopy
38513000-4 - Invertované a metalurgické mikroskopy
38514000-1 - Mikroskopy s tmavým polem a skenovací sondové mikroskopy
38515000-8 - Fluorescentní a polarizační mikroskopy
38516000-5 - Monokulární a/nebo binokulární mikroskopy pracující se složeným světlem
38517000-2 - Akustické a projekční mikroskopy
38518000-9 - Mikroskopy se širokým zorným polem, stereomikroskopy a mikroskopy pracující s rozloženým světlem
38520000-6 - Skenery
38521000-3 - Tlakové skenery
38522000-0 - Chromatografické skenery
38530000-9 - Difraktograf
38540000-2 - Zkušební a měřící stroje
38542000-6 - Servo-hydraulické testovací přístroje
38543000-3 - Zařízení pro detekci plynů
38545000-7 - Sady pro testování plynů
38550000-5 - Měřiče
38551000-2 - Měřiče energií
38552000-9 - Elektronické měřiče
38553000-6 - Magnetické měřiče
38554000-3 - Elektroměry
38560000-8 - Zařízení pro měření výkonu
38562000-2 - Stroboskopy
38570000-1 - Regulační a kontrolní přístroje a nástroje
38600000-1 - Optické přístroje
38634000-8 - Optické mikroskopy
38636110-6 - Průmyslové lasery
38930000-3 - Přístroje pro měření vlhkosti
38931000-0 - Testovací přístroje teploty a vlhkosti
42122500-5 – Laboratorní pumpy a příslušenství
42300000-9 - Průmyslové a laboratorní pece, spalovny a zapékací pece
42931100-2 - Laboratorní odstředivky a příslušenství
42942000-1 - Pece a příslušenství