## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 004 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Váha laboratorní | 1 | ks | Plocha k vážení 175 x 190 mm (+- 5 mm), přesnost 0,1 g, váživost 6000 g, rozměr vah max. 200 x 280 x 65 mm (š x h x v), netto hmotnost max. 1,2 kg, vážní deska z ABS plastu, tělo vah z ABS plastu, gumové protiskluzové nožičky, napájení adaptérem a na baterie. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: Jednota přes hranici Číslo projektu: GAČR 23-06940S |  | Mgr. Sabina Mattová, Ph.D., Tel.: 702 020 897, 37763 5103 | Sedláčkova 15, 301 00 Plzeň, Fakulta filozofická - Katedra archeologie, místnost SP 401 | do 30.4.2025 | 4150 | 4150 |  | 0 |  |  | 38310000-1 - Přesné váhy
2 | Váha laboratorní | 3 | ks | Plocha k vážení 175 x 190 mm (+- 5 mm), přesnost 0,1 g, váživost 6000 g, rozměr vah max. 200 x 280 x 65 mm (š x h x v), netto hmotnost max. 1,2 kg, vážní deska z ABS plastu, tělo vah z ABS plastu, gumové protiskluzové nožičky, napájení adaptérem a na baterie. |  | Samostatná faktura | NE |  |  | Mgr. Sabina Mattová, Ph.D., Tel.: 702 020 897, 37763 5103 | Sedláčkova 15, 301 00 Plzeň, Fakulta filozofická - Katedra archeologie, místnost SP 401 | do 30.4.2025 | 12450 | 4150 |  | 0 |  |  | 38310000-1 - Přesné váhy
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 16600 | 0