## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 016 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Polarimetr | 1 | ks | Polarimetr kruhový manuální s příslušenstvím. Přístroj klasické robustní konstrukce s otočným hranolem. Kruhová stupnice s rozsahem min. +/-180° s odečítáním po 0,05°. Zdroj světla: LED (vlnová délka 589 nm). Včetně polarimetrické trubice dlouhé 100 a 200 mm. Nutná kompatibilita s pol. č. 2 až 4. |  | Společná faktura | ANO | Název projektu: ERDF KVALITA ZČU Číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |  | PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., Tel.: 37763 6655, 702 194 299 | Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Katedra chemie, místnost VC 106 | 28 dní | 29900 | 29900 |  | 0 |  |  | 38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
2 | Trubice polarimetrická | 1 | ks | Náhradní trubice polarimetrická 100 mm k danému polarimetru. Nutná kompatibilita s pol.č. 1. | [8 empty] | 5175 | 5175 |  | 0
3 | Trubice polarimetrická | 1 | ks | Náhradní trubice polarimetrická 200 mm k danému polarimetru. Nutná kompatibilita s pol.č. 1. | [8 empty] | 5450 | 5450 |  | 0
4 | Náhradní LED osvětlení | 1 | ks | Náhradní LED osvětlení pro daný polarimetr. Nutná kompatibilita s pol.č. 1. | [8 empty] | 6350 | 6350 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 46875 | 0