## List1
|  | akce: | Rekonstrukce části osvětlení
|  | objekt: | ZČU prostory UB 1.N.P. a 2.N.P. přístavba
|  | část: | D.2 Elektroinstalace - přístavek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  | 0
|  |  | Likvidace a odvoz odpadu |  |  |  | 0
|  |  | Náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  |  | Náklady celkem včetně DPH |  |  |  | 0
|  |  | celkem bez DPH |  |  |  | 0
1. | K | 741372111 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 13 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
2. | M | VL001 | A1 - svítidlo - referenční typ ELIT MAX Downl 25w 3780/840 D257 IP54 WH | kus | 13 | 0 | 0 | Vl001
3. | K | 741372112 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 20 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
4. | M | VL002 | A3 - svítidlo - referenční typ VERA 37W 4000K CRl>80 mod.lQ UGR<19 on/off | kus | 20 | 0 | 0 | VL002
5. | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
6. | M | VL003 | A3N - svítidlo - referenční typ VERA 37W 4000K CRl>80 mod.lQ UGR<19 on/off | kus | 5 | 0 | 0 | VL003
7. | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 92 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
8. | M | VL004 | B1 - svítidlo - referenční typ LINNEA Ll6L4OB 40w 6000/840 L1685 WH | kus | 92 | 0 | 0 | VL004
9. | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 53 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
10. | M | VL005 | B1N - svítidlo - referenční typ LINNEA Ll6L4OB 40w 6000/840 L1685 WH | kus | 53 | 0 | 0 | VL005
11. | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 9 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
12. | M | VL006 | B2 - svítidlo - referenční typ LINNEA Ll6L4OB 40w 6000/840 L1685 WH | kus | 9 | 0 | 0 | VL006
13. | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 9 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
14. | M | VL007 | B3 - svítidlo - referenční typ EYRE Profile 38w 6000/840 60 ° Ll127 WH | kus | 9 | 0 | 0 | VL007
15. | K | 741370011 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
16. | M | VL008 | C1 - svítidlo - referenční typ Flip 500 Sospeso Nero/Oro 2.7K | kus | 7 | 0 | 0 | VL008
17. | K | VL009 | Montáž adaptéru | kus | 7 | 0 | 0 | VL009
18. | M | VL010 | r DD adapter incl. strain relief black | kus | 7 | 0 | 0 | VL010
19. | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
20. | M | VL011 | D3N - svítidlo - referenční typ DAFNE 46W 4000K CRl>80 mod.LD UGR<22 + EM.lH | kus | 5 | 0 | 0 | VL011
21. | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
22. | M | VL012 | H - svítidlo, referenční typ *AU24B Walllamp 13w 1770/840 D350 IP65 WH | kus | 1 | 0 | 0 | VL12
23. | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
24. | M | VL013 | HN - svítidlo nouzové - referenční typ Emer9ency Li9htin9 Standard Extraplana FL-200. Maintained - Non maintained 180lm. Autonomy: lh. Finish: White. | kus | 1 | 0 | 0 | VL013
25. | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
26. | M | VL014 | N1 - svítidlo nouzové - referenční typ Emer9ency Li9htin9 Standard Extraplana FL-200. Maintained - Non maintained 180lm. Autonomy: lh. Finish: White. | kus | 12 | 0 | 0 | VL014
27. | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
28. | M | VL015 | N2 - svítidlo nouzové - referenční typ Emer9ency Lighting DALI Europrisma EHIDL-200C. Maintained - Non maintained.240Im. Autonomy: lh. Finish: White | kus | 1 | 0 | 0 | VL015
29. | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
30. | M | VL016 | N3 - svítidlo nouzové - referenční typ Si9nallin9 Seif-test Si9nal SGA-K. Maintained. Autonomy: lh. Finish: White. . | kus | 5 | 0 | 0 | VL016
31. | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
32. | M | VL017 | P2 - svítidlo - referenční typ EVA SP 47W 4000K CRl>80 mod.52 + THROUGH WIRING | kus | 5 | 0 | 0 | VL017
33. | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
34. | M | VL018 | P2N - svítidlo - referenční typ EVA SP 47W 4000K CRl>80 mod.S2 + THROUGH WIRING + EM.lH | kus | 1 | 0 | 0 | VL018
35. | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
36. | M | VL019 | V1 - svítidlo - referenční typ ELOS 10W 3000K CRl>80 mod.C6 (GREY) | kus | 2 | 0 | 0 | VL019
37. | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 15 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
38. | M | VL020 | V2 - svítidlo - referenční typ MILO 15W 3000K CRl>80 med.BA - GREY | kus | 15 | 0 | 0 | VL020
39. | M | VL021 | příslušenství pro svítidla B1,B1N,B2 a B3 | kus | 163 | 0 | 0 | VL021
40. | M | VL022 | recyklační poplatek za svítidla | kus | 242 | 0 | 0 | VL022
41. | K | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
42. | M | 34111030 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 100 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
43. | K | 741371823 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému, zářivkových, délky přes 1100mm | kus | 242 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
44. | K | 741112066 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zateplení | kus | 50 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
45. | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 50 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
46. | K | 468101211 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 40 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
47. | K | 460941111 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 40 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
48. | K | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
49. | K | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | kus | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
50. | K | VL023 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči | kus | 1 | 0 | 0 | VL023
51. | M | VL024 | drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… do 3% z nosného materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | VL024
52. | K | VL025 | Podíl prací jiných profesí než elektro | kus | 1 | 0 | 0 | VL025
53. | K | VL026 | Zakreslení skutečného stavu | kus | 1 | 0 | 0 | VL026
54. | K | VL027 | Zařízení staveniště do 3,5% z celkové ceny bez DPH | kus | 1 | 0 | 0 | VL027