## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 012 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Hmotnostní spektrometr s energiovým rozlišením | 1 | ks | Hmotnostní spektrometr pro analýzu plazmatu s energiovým rozlišením, se schopností měřit kladné i záporné ionty z plazmatu. Parametry přístroje: rozsah měření energie alespoň 800 eV, rozsah hmotností alespoň do 300 amu, možnost specifikovat nadstandardní délku trubice pro zasunutí do vakuové komory, schopnost in-situ posuvu vstupní štěrbiny o alespoň 100 mm. Požadované rozšíření: schopnost detekovat ionty s časovým rozlišením pod 200 ns, možnost aplikace vnějšího předpětí na vstupní štěrbinu. Požadované příslušenství: náhradní vstupní štěrbiny a žhavicí vlákno do ionizačního zdroje. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: ERDF KVALITA ZČU Číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 | prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností oproti stanovenému termínu => zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu plnění (bez DPH) za každý, byť i jen započatý den prodlení do maximální výše 5% celkové ceny za předmět plnění | doc. Ing. Tomáš Kozák, Ph.D., Tel.: 37763 2217, 724 347 539, E-mail: kozakt@kfy.zcu.cz | Technická 8, 301 00 Plzeň, Fakulta aplikovaných věd - Katedra fyziky, místnost UN 208 | 140 dní | 4500000 | 4500000 |  | 0 |  |  | 38433000-9 - Spektrometry
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 4500000 | 0