## Nábytek
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Nábytek pro ZČU (II.) 017 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [11 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Požadavek na předložení certifikátu FSC / PEFC u dřevěného nábytku | Požadavek na předložení certifikátu o udělené ekoznačce výrobku | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr NÁBYTEK
1 | Stoly pro PC do Enviro laboratoře | 13 | ks | Rozměr stolu 118 x 65 cm. Výška stolu 75 cm. Tolerance u rozměrů +/- 3 cm. Barva Ral 9006. Noha jekl 50 x 50 mm, stabilní konstrukce kolem celého stolu, rektifikační záslepky. Spojníky stolů, spojení bez nutnosti použití nářadí. |  | NE | NE | Společná faktura | ANO | Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách komponenty 7.4 Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2023-2025 Číslo projektu: NPO_ZCU_MSMT-2140/2024-4 | Včetně dodání ve smontovaném stavu do místa plnění a výnosu do pater. Včetně instalace a montáže a potřebného materiálu pro instalaci. | doc. Ing. Pavel Raška, Ph.D., Tel.: 37763 8415, 8403 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta strojní - Katedra průmyslového inženýrství a managementu, 3. podlaží - místnost UL 302 | 49 dní | 91364 | 7028 |  | 0 |  |  | 39121000-6 - Psací stoly a stoly
2 | Židle do Enviro laboratoře - pro studenty a akademika | 25 | ks | Celosvařovaná konstrukce podnože, žádné šroubované spoje. Kovová konstrukce plochoovál 35 x 16 mm, síla stěny 1,2 mm, barva RAL 9006. Lakovaný bukový sedák a opěrák z překližky 12 mm. Stohovatelná. |  | NE | NE | [7 empty] | 31000 | 1240 |  | 0 |  |  | 39112000-0 - Židle
3 | Židle otočná kancelářská do Experimentální laboratoře | 7 | ks | Kancelářská profi židle. Čalouněný bukový sedák. Výplň sedáku - kvalitní paměťová pěna tl. min. 5 cm. Synchronní mechanismus pro nastavení sklonu sedáku a opěráku s fixací ve 3 pozicích. Váhově regulovatelná tuhost mechanismu. Područky jsou výškově nastavitelné. Područky stavitelné všemi směry a blokací proti samovolnému pohybu. Výškově stavitelný podhlavník. Plastový opěrák s černou síťovinou. Výškově stavitelná bederní opora. Černý plastový kříž. Kolečka na všechny druhy povrchů. Nosnost min. 130 kg. Výška 111 - 129 cm. Výška sedáku 46 - 56 cm. Šířka sedáku mezi područkami 50 cm. Hloubka sedáku min. 45 cm. |  | NE | NE | [5 empty] | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta strojní - Katedra průmyslového inženýrství a managementu, 3. podlaží - místnost UL 303 |  | 37583 | 5369 |  | 0
4 | Eko-židle pro studenty do experimentální laboratoře přídavné, stohovatelné židle | 25 | ks | Recyklovatelné židle, vhodná pro interiér i exteriér, 100% recyklovatelná. Z nejodolnějšího, 100% recyklovatelného polypropylenu. Odolný odlitek tvořen vyztuženým polypropylenem. Tvarovaný sedák a opěrák pro pohodlné sezení. Zadní nohy zabraňují houpání. Stohovatelnost (až 21 kusů do 2 m). Odpovídá normě ČSN EN 16139:2013 - úroveň 2 - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost. Záruka 5 let. Rozměry (tolerance u rozměrů +/- 1 cm): výška sedáku 460 mm, šířka sedáku 365 mm, hloubka sedáku 378 mm, celková výška 800 mm, celková šířka 500 mm, celková hloubka 515 mm. Hmotnost max. 4 kg. Maximální zatížení 150 kg. |  | NE | NE | [7 empty] | 30875 | 1235 |  | 0
5 | Sestava výškově nastavitelného pracovního stolu do Experimentální laboratoře | 7 | ks | Elektrický stavitelný stůl. Rozměr pracovní desky 1600 x 800 mm. 2x motor s tichým chodem. Nastavení v rozmezí 62 - 125 cm. DTDL deska 25 mm dekor Egger Dub Vicenza (doplnění stávajícího nábytku ve stejném dekoru). Držák na PC upevněný ke konstrukci stolu. Flexibilní kabelový svod. Elektrifikace pod stolem 4x 230V. Kabelový organizér pod stolem. Barva stolové konstrukce, kabelového svodu, držáku PC a elektrifikace v šedé Ral 9006. |  | NE | NE | [7 empty] | 121660 | 17380 |  | 0 |  |  | 39121200-8 - Stoly
6 | Vozík na židle do Enviro laboratoře | 1 | ks | Vozík pro manipulaci a skladování na židle definované na základě technické specifikace - snadno ovladatelný i v menších prostorách - usnadňuje přesun a uskladnění židlí - židle zůstávají stabilní a rovné, bez naklánění - celková výška 1165 mm - celková šířka 490 mm - celková hloubka 1100 mm - (tolerance u rozměrů +/- 1 cm) - hmotnost max. 17,5 kg - maximální zatížení 300 kg. |  | NE | NE | [5 empty] | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta strojní - Katedra průmyslového inženýrství a managementu, 3. podlaží - místnost UL 302 |  | 9082 | 9082 |  | 0 |  |  | 39162100-6 - Vybavení pro výuku
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [15 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [15 empty] | 321564 | 0
Poznámka:
- | certifikát FSC / PEFC = osvědčuje, že dřevo nebo materiály na bázi dřeva, použité na výrobu Předmětu plnění, pochází z lesů spravovaných trvale udržitelným způsobem hospodaření
- | certifikát kvality = certifikát nebo obdobný doklad o udělení Ekoznačky EU nebo jiné ekoznačky udělené v souladu s ISO 14024