## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 028 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | 8ch osciloskop | 1 | ks | Kompatibilní se současným vybavením laboratoří, tj. kompatibilní s připojením TEK VPI / TEK FlexChannel. Mixed signal oscilloscope, 8 analogových kanálů / 64 digitálních kanálů, délka záznamu 500 MS/ch, šířka pásma 500 MHz, požadované funkce: Power analysis. |  | Společná faktura | ANO | Název projektu: Nové technologie pro čistou mobilitu Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_021/0008999 OP JAK |  | Ing. Martin Zavřel, Ph.D., Tel.: 607 530 453, 37763 4420 | Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - RICE, místnost EL 104 | 100 dní | 1279009 | 1279009 |  | 0 |  |  | 38342000-4 - Osciloskopy
2 | 8ch osciloskop | 1 | ks | Kompatibilní se současným vybavením laboratoří, tj. kompatibilní s připojením TEK VPI / TEK FlexChannel. Mixed signal oscilloscope, 8 analogových kanálů / 64 digitálních kanálů, délka záznamu 1000 MS/ch, šířka pásma 1000 MHz, OS:Win, požadované funkce (CZ): dekódování sériových sběrnic, analýza výkonů, nástroje k validování a ladění vysokorychlostních datových sběrnic a signálů, podpora pro důležité automobilové protokoly a testování shody s normami a ladění, dekodování sériových sběrnic v leteckém průmyslu - NRZ - Manchaster. požadované funkce (EN): Serial decode, Power analysis, Tool for validating and troubleshooting of high-speed clocks and data lines, support for important automotive protocols and serial standards compliance testing and debugging, serial bus decoding for protocols used in the aerospace industry - NRZ - Manchester | [8 empty] | 2192664 | 2192664 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 3471673 | 0