## Výpočetní technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Výpočetní technika (III.) 094 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [10 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ, příp. i druh poskytnuté licence (tj. „nová“ nebo „druhotná“) operačního systému + délka záruky | Odkaz na splnění požadavku Energy star nebo TCO Certified a energetický štítek* | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr VÝPOČETNÍ TECHNIKA
1 | Pásková knihovna standardu LTO9 s autoloaderem na 24 pásek | 3 | ks | Celková velikost zálohovací jednotky: 2U. Interface mechaniky: 12 Gb SAS. Počet instalovaných mechanik v knihovně: 1 ks. Mechaniky typu: LTO9. Konektivita připojení k serveru: SAS. Podpora čtečky čárových kódů. Podpora možnosti vzdáleného monitorování na webu. Možnost škálovat alespoň na dvě páskové jednotky. Počet vložitelných pásek do knihovny: 24 ks. LTO-9 mechanika podporuje WORM pásky a vestavěné 256bitové šifrování AES. Podpora nativní datové kapacity 432 TB (nekomprimovaná) a rozšiřitelná až na 1 PB (2,5:1 komprimovaná) pomocí LTO-9. Out of Band management obsahuje LAN port sloužící pro monitoring a management. Out of Band management – rychlost Out-of-Band management LAN portu: 1 Gbps. Upgrade firmware nesmí být vázaný na práce výrobce. Upgrade firmware nesmí být vázaný na práce prodejce. Upgrade firmware je dostupný online na stránkách výrobce pro vlastníka zálohovací knihovny na základě zadaného unikátního identifikátoru (např. sériového čísla) nebo pomocí přihlášení do zákaznického účtu Zadavatele (v případě existence účtu u daného vendora musí dojít k přidání zařízení a jeho podpory do současného účtu, který již Zadavatel vlastní). Unikátní identifikátor je uveden na dodaném zařízení. Architektura jednotky musí odpovídat protokolu INCITS T10 nebo novějším standardům. Podpora zálohovacího SW: Veeam, Bacula. Napájecí kabely – jsou součástí dodávky. Napájecí kabely – typ: C13/C14, 12 A. Napájecí kabely – délka: min. 1 metr. Kolejnice – sada (2 ks) kolejnic pro montáž do racků. Produkt musí být určen pro český trh. Součástí nabídky bude Prohlášení českého zastoupení výrobce nebo přímo výrobce o tom, že nabízený produkt v rámci této veřejné zakázky, je určený pro trh v České republice a bude podporován výrobcem nebo servisním střediskem výrobce na území České republiky. Zařízení musí být nové. Technická dokumentace zařízení v jazyce českém, případně anglickém u odborných termínů a názvosloví týkajících se technické specifikace a popisu. Veškeré licence, které jsou součástí této nabídky, jsou perpetuální. Zadavatel vylučuje z nabídek technologie firem, které byly označeny BIS ve výroční zprávě 2013 z 27. 10. 2014 v bodě 2.7 Kybernetická bezpečnost jako potenciálně nebezpečné. Záruka na zboží min. 12 měsíců NBD on site. |  | NE | Společná faktura | NE |  | Záruka na zboží min. 12 měsíců NBD on site. | Bc. Martin Šafránek, Tel.: 37763 4792 | Teslova 9, 301 00 Plzeň, Nové technologie – výzkumné centrum - Správa výzkumného centra, místnost TF 102 | 30 dní | 513000 | 171000 |  | 0 |  |  | 48820000-2 - Servery
2 | LTO-9 RW Data Cartridge kompatibilní s dodanou páskovou jednotkou (pol.č. 1) | 80 | ks | Kompatibilní s dodanou páskovou jednotkou (pol.č. 1). Kapacita: 45 TB komprimovaná / 18 TB nativní, Typ - LTO Ultrium 9 (RW – ReWritable), Balení - Každá kazeta v samostatném plastovém pouzdře. |  | NE | [7 empty] | 188000 | 2350 |  | 0
3 | SAS kompatibilní kabely pro připojení k serveru | 5 | ks | Typ: Mini-SAS (SFF-8644) na Mini-SAS (SFF-8644) nebo SFF-8088 – dle rozhraní mechaniky a HBA. Kompatibilita: Určeno pro připojení SAS LTO mechanik (např. LTO-8, LTO-9) k SAS řadiči/serveru. Přenosová rychlost: Až 12 Gb/s (SAS-3). Stínění: Plně stíněný pro minimalizaci elektromagnetického rušení (EMI). Délka: 2 metry (± 10 % tolerance). |  | NE | [7 empty] | 4800 | 960 |  | 0
4 | Kompatibilní SAS řadič s dodanou páskovou jednotkou (pol.č. 1). | 5 | ks | Kompatibilní s dodanou páskovou jednotkou (pol.č. 1). Rozhraní k serveru: min. PCI Express 3.0 x8. Externí porty: 2x Mini-SAS HD (SFF-8644). SAS rozhraní: Kompatibilita se standardem SAS 3.0 (12 Gb/s). Podpora zařízení: SAS i SATA (doporučeno SAS pro vyšší výkon). |  | NE | [7 empty] | 35000 | 7000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [14 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
Zadavatel požaduje, aby vybraná zařízení splňovala požadavky na certifikaci Energy star (viz https://www.energystar.gov/products) nebo TCO Certified (viz https://tcocertified.com/product-finder/) * Pro elektronické displeje včetně televizorů, počítačové monitory a digitální informační displeje nutno doložit energetický štítek (příloha nabídky). | [14 empty] | 740800 | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320.