## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 030 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Umělá síť ISN (AAN) / CDN pro nestíněné UTP kabely (ISN RJ45 CAT5) | 1 | ks | Umělá síť pro měření emisí šířených vedením a testování elektromagnetické odolnosti na nestíněném portu RJ45 (nestíněné komunikační kroucené páry UTP) pro zkoušky dle ČSN EN 55032 ed.2/ČSN EN 55016-2-1 ed.3 a ČSN EN IEC 61000-4-6 ed.5, včetně akreditované kalibrace v pásmu min. 150 kHz - 30 / 80 MHz (rozsah dle ČSN EN 55016-1-2 ed.2 / ČSN EN IEC 61000-4-6 ed.5). Parametry: - min. kmitočtový rozsah: 150 kHz - 30 MHz (jako umělá síť dle ČSN EN 55016-1-2 ed.2), 150 kHz - 80 MHz (jako CDN pro IEC 61000-4-6); - nestíněné konektory RJ45 pro vstup / výstup (8P8C, možnost zapojení ISN T8, T4, T2); - BNC (f) pro připojení EMI přijímače / generátoru pro test odolnosti; - nesymetrická zakončovací impedance v rozsahu 0,15 - 30 MHz musí být 150±20Ω s fázovým úhlem 0°±20°, pro kmitočty nad 30 MHz musí být 150Ω +60/-45Ω; - oddělení: >55 dB; - konverzní útlum LCL odpovídající Cat5 nebo lepší (viz kapitola H.2 ČSN EN 55016-2-1 ed.3); - vložný útlum typ.: < 1 dB od 150 kHz do 30 MHz; typ.: < 2.5 dB od 30 MHz do 250 MHz; - dělicí poměr 10 dB ± 1 dB (v rozsahu min. 150 kHz - 30 MHz); - max. napětí 63 V AC, 100 V DC. |  | Společná faktura | NE |  | Záruka na zboží 24 měsíců. Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností oproti stanovenému termínu => povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy ve stanovené lhůtě => oprávnění Kupujícího uplatňovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Prodlení Prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícím => Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení | Ing. Zdeněk Kubík, Ph.D., Tel.: 37763 4268 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektroniky a informačních technologií, místnost EK 508 | 70 dní | 71000 | 71000 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
2 | Umělá síť ISN (AAN)/ CDN pro stíněné datové kabely s RJ45 (ISN S8 RJ45) | 1 | ks | Umělá síť pro měření emisí šířených vedením a testování elektromagnetické odolnosti na stíněném portu RJ45 (stíněné kabely pro síť ethernet až do 10 Gbit/s) pro zkoušky dle CISPR 16-2-1 a ČSN EN IEC 61000-4-6 ed.5, včetně akreditované kalibrace v pásmu min. 150 kHz - 30 / 230 MHz (rozsah dle ČSN EN 55016-1-2 ed.2 / ČSN EN IEC 61000-4-6 ed.5). Parametry: - kmitočtový rozsah: min. 150 kHz - 30 MHz (jako umělá síť dle ČSN EN 55016-1-2 ed.2), min. 150 kHz - 230 MHz (CDN pro ČSN EN IEC 61000-4-6 ed.5) - stíněné konektory RJ45 CAT6 pro vstup / výstup - BNC (f) pro připojení EMI přijímače / generátoru pro test odolnosti; - nesymetrická zakončovací impedance v rozsahu 0,15 - 30 MHz musí být 150±20Ω s fázovým úhlem 0°±20°, pro kmitočty 30 - 80 MHz musí být 150Ω +60/-45Ω, pro kmitočty nad 80 MHz musí být 150Ω ±60Ω; - testovací napětí min. 30 V; - vstupní výkon max. 6 W; - kmitočtové pásmo pro vložný útlum pro 3 dB pokles > 250MHz - dělicí poměr 10 dB ± 1 dB (do 30 MHz); ±1,5 (od 30 MHz do 80 MHz); +3/-2,5 dB (od 80 MHz do 230 MHz). | [8 empty] | 65000 | 65000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 136000 | 0