## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 031 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Stereomikroskop s LED osvětlením | 15 | ks | Plynulé zvětšení v rozsahu minimálně 0,8x - 4x, plynulé zvětšení (ZOOM) v rozsahu minimálně 5 :1, číslo zorného pole minimálně FN 22, sklon binokulárního tubusu 45 stupňů, nastavení mezipupilární vzdálenosti minimálně 52 - 76 mm, Okulár 10x, zaostřitelný, s dioptrickou úpravou minimálně -8 až +5 na obou okulárech, s možností vložení okulárního kříže nebo měřítka, FN22, možnost rozšíření o předsádku 0,25x se závitem M48 × 0,75, Kruhové LED světlo, nezávislé zhasínání/zapínání po sektorech - min. 4 sektory, min. 140 LED diod, teplota 6500–7000 K, světelný výkon 4-10 W, po uvolnění aretovacích šroubů zůstává osvětlení připojeno k tubusu lupy a může se volně otáčet, ESD schopnost (antistatická úprava) stativu, Zaostřovací zdvih mezi 100 - 140 mm, připojení uzemňovacími zásuvkami, stativová destička volná, černo-bílá, oboustranná, nastavení tuhosti otáčení zaostřovacích koleček, obal proti prachu. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: ERDF KVALITA ZČU Číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |  | RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D., Tel.: 37763 6254 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Centrum biologie, geověd a envigogiky, budova UX - místnost 223a | 56 dní | 772590 | 51506 |  | 0 |  |  | 38510000-3 - Mikroskopy
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 772590 | 0