## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 033 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Proudová sonda 30 A k osciloskopu | 1 | ks | AC/DC proudová sonda, maximální proud alespoň 30 A, citlivost alespoň 1 mA, šířka pásma min. 120 MHz, volitelný rozsah alespoň 5 a 30 A, napájení přímo z osciloskopu, kompatibilní s připojením TEK VPI. |  | Společná faktura | ANO | Název projektu: PhD Infra ZČU Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0005200 | Vztahuje se na obě položky: Záruka na zboží 12 měsíců. Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností oproti stanovenému termínu => povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy ve stanovené lhůtě => oprávnění Kupujícího uplatňovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Prodlení Prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícím => Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny každé dotčené položky Zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. | doc. Ing. Tomáš Glasberger, Ph.D., Tel.: 37763 4442, 725 981 564 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - RICE, místnost EK 205 | 70 dní | 132000 | 132000 |  | 0 |  |  | 38342000-4 - Osciloskopy
2 | Generátor přesných synchronizačních pulzů k osciloskopu | 1 | ks | Generátor pulzů s rozsahy min.: 1 Vpp (-1 až 0 V) s frekvencí 1 kHz a náběžnou hranou max. 0,8 ns, 2 Vpp (-2 až 0V) 1 s frekvencí 1 kHz, náběžná hrana max. 1,6 ns, 2 Vpp (-1 až +1 V), s frekvencí 1 MHz náběžná hrana max. 2 ns, 8 Vpp (-4 až +4 V) s frekvencí 1 MHz, náběžná hrana max. 4 ns, napájení přímo z osciloskopu, kompatibilní s připojením TEK VPI. | [8 empty] | 38000 | 38000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 170000 | 0