PŘÍLOHA Č. 4 PODMÍNKY A POSTUP PROVEDENÍ ZKOUŠKY VZORKU

### Požadavek na předvedení funkčnosti v prostředí JIS ZČU

- Testovací podmínky

- Test bude proveden za účasti zástupce objednatele na vybraném přístupovém bodu napojeném do JIS.

- Zadavatel poskytne minimálně tři platné JIS karty (z toho minimálně 1 plastou kartu a 2 elektronické karty v mobilním zařízení (v platformách iOS a Android)) pro ověření funkčnosti.

- Scénář testu

- Čtení fyzických karet

  - Přiložení každé testovací karty k snímači → snímač musí předat požadovaný identifikátor do řídicí jednotky JIS ve formátu požadovaném systémem.

  - Ověření správné reakce JIS (zaznamenání události v řídící jednotce JIS).

- Mobilní NFC

  - Bude předvedena funkčnost NFC s Apple VAS a Google Smart Tap prostřednictvím mobilního zařízení. Přiložení testovací elektronické karty v mobilním zařízení ke snímači → snímač musí předat požadovaný identifikátor do řídicí jednotky JIS ve formátu požadovaném systémem.

  - Ověření správné reakce JIS (zaznamenání události v řídící jednotce JIS).