**Příloha č. 6 - Prostory FEL se specifickými riziky a postupy při úklidu**

**Objekt RICE, Univerzitní 26**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prostory** | **Riziko** | **Opatření k eliminaci rizik** |
| EH1 – halová laboratoř | 1. úraz el. proudem, přímým nebo nepřímým dotykem 2. pád osoby do pracovní jámy 3. pohybující se břemena při práci jeřábu, pád břemena | 1. respektovat zábrany, zákazy vstupu 2. vstup možný pro zaměstnance externí úklidové firmy, kteří budou seznámeni s provozními řády objektů Objednatele, protipožárními a bezpečnostními předpisy platnými pro objekty Objednatele k eliminaci dotčených rizik |
| Laboratoře EC103, EC105, EC201, EC203, EC205 | 1. úraz el. proudem, přímým nebo nepřímým dotykem 2. nebezpečí úrazu od pohyblivých/rotujících částí strojů | 1. nepřibližovat se ke strojům 2. vstup možný pro zaměstnance externí úklidové firmy, kteří budou seznámeni s provozními řády objektů Objednatele, protipožárními a bezpečnostními předpisy platnými pro objekty Objednatele k eliminaci dotčených rizik 3. manipulace se stroji, jejich zapojení či odpojování z elektrické sítě, přemisťování nebo zakrývání je zakázáno 4. nepřibližovat se ke strojům, úklid je povolen pouze ve vzdálenosti **minimálně 1 metr** od těchto zařízení, není-li výslovně určeno jinak odpovědným pracovníkem Objednatele |
| Laboratoř EC104 | 1. zneplatnění zkoušek vlivem otřesů | 1. dodržování pokynů, které jsou viditelně vyvěšené na dveřích prostoru |
| Laboratoř EC109 | 1. účinky působení chemických látek 2. účinky vibrací a elektromagnetického pole | 1. nevstupovat do prostor při akustickém znamení z prostoru |
| Laboratoř EC206/EC206a | 1. zneplatnění zkoušek vlivem kontaminace | 1. vstup možný pro zaměstnance externí úklidové firmy, kteří budou seznámeni s provozními řády objektů Objednatele, protipožárními a bezpečnostními předpisy platnými pro objekty Objednatele k eliminaci dotčených rizik |
| Laboratoře EC207, EC209,  EC211 | 1. účinky působení chemických látek | 1. vstup možný pro zaměstnance externí úklidové firmy, kteří budou seznámeni s provozními řády objektů Objednatele, protipožárními a bezpečnostními předpisy platnými pro objekty Objednatele k eliminaci dotčených rizik |

**Objekt Fakulty elektrotechnické, Univerzitní 26**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prostory** | **Riziko** | **Opatření k eliminaci rizik** |
| Halová laboratoř EL101 | 1. účinky vysokofrekvenčního magnetického pole (Teslův transformátor) | 1. vstup možný pro zaměstnance externí úklidové firmy, kteří budou seznámeni s provozními řády objektů Objednatele, protipožárními a bezpečnostními předpisy platnými pro objekty Objednatele k eliminaci dotčených rizik 2. **zákaz vstupu lidí s kardiostimulátorem** |
| Laboratoř EU105 | 1. nebezpečí ionizujícího záření při práci s radionuklidovými zdroji | 1. vstup možný pro zaměstnance externí úklidové firmy, kteří budou seznámeni s provozními řády objektů Objednatele, protipožárními a bezpečnostními předpisy platnými pro objekty Objednatele k eliminaci dotčených rizik |
| Laboratoř EL402, EL403 | 1. úraz elektrickým proudem, přímým nebo nepřímým dotykem a pouhým přiblížením k částem pod napětím | 1. zákaz vstupu do vyhrazených vysokonapěťových prostor ohraničených pletivem |
| Laboratoř EL404 | 1. točivé obráběcí stroje – mechanický úraz | 1. nedotýkat se strojů v místnosti a opatrnost v jejich blízkosti, aby nedošlo k jejich náhodnému spuštění 2. manipulace se stroji, jejich zapojení či odpojování z elektrické sítě, přemisťování nebo zakrývání je zakázána 3. nepřibližovat se ke strojům, úklid je povolen pouze ve vzdálenosti **minimálně 1 metr** od těchto zařízení, není-li výslovně určeno jinak odpovědným pracovníkem Objednatele |
| Laboratoře EL407, EL422 | 1. účinky působení chemických látek | 1. zvýšená opatrnost při úklidu |
| Laboratoř EU509 | 1. úraz el. proudem, přímým nebo nepřímým dotykem 2. nebezpečí úrazu od pohyblivých/rotujících částí strojů | 1. vstup možný pro zaměstnance externí úklidové firmy, kteří budou seznámeni s provozními řády objektů Objednatele, protipožárními a bezpečnostními předpisy platnými pro objekty Objednatele k eliminaci dotčených rizik 2. nepřibližovat se ke strojům, úklid je povolen pouze ve vzdálenosti **minimálně 1 metr** od těchto zařízení, není-li výslovně určeno jinak odpovědným pracovníkem objednatele |