## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 032 - 2025
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Sada analyzátoru spalin | 1 | sada | Analytický box pro analýzu spalin vybavený senzorem O2 včetně senzoru diferenčního tlaku, vstupu typu teplotního senzoru K NiCr-Ni a typ S Pt10Rh-Pt, doplněný o senzory CO (H2-kompenzovaný, 0 … 10,000 ppm, rozlíšení 1 ppm), NO ( 0 … 4,000 ppm, rozlíšení 1 ppm), NO2 (0 … 500 ppm, rozlíšení 0,1 ppm), SO2, CxHx ( 100...40000 ppm, rozlíšení 10 ppm), software pro analýzu emisí, plynová sonda 335 mm, Tmax=500°C a délka hadice 2,2 m. |  | Samostatná faktura | ANO | Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2023–2025 Název projektu: ZČU 2025: Směrem k udržitelné univerzitě (NPO 7.4) Číslo projektu: NPO_ZCU_MSMT-2140/2024-4 |  | Ing. Milan Bělík, Ph.D., Tel.: 37763 4315 | Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektroenergetiky, místnost EK 305 | 30 dní (nejpozději však do 10.12.2025 - platí co nastane dříve) | 169052 | 169052 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 169052 | 0