PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

MODERNIZACE OSVĚTLENÍ – 1NP

Zadavatel:

ZÁPODOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ

Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

IČ 49777513
49777513

49777513

49777513

Zpracoval:

Allweco, a.s.

# OBSAH

1.	OBSAH	2

2.	ÚVOD	3

3.	PODKLADY	4

4.	MÍSTNÍ SITUACE - ŠIRŠÍ POPIS MÍSTA	5

5.	TECHNICKÝ POPIS	6

6.	FOTODOKUMENTACE	7

7.	SHRNUTÍ	11

8.	DOPORUČENÍ	11

9.	PODKLADY PRO PROVEDENÍ VÝBĚRU DODAVATELE	12

10.	HARMONOGRAM PRACÍ	12

# ÚVOD

Projektová dokumentace byla vypracována na základě zadání zadavatele formou objednávky. Dokument řeší modernizaci osvětlení vybraných částí objektů za účelem

- snížení nákladů za provoz

- snížení nákladů spojené s údržbou a opravami

- nápravy nevyhovujícího stavu ať už z pohledu světelného výkonu, distribuci světla či technického stavu osvětlení, resp. osvětlovacích soustav

Součástí zadání byly základní požadavky

- světla na bázi technologie LED

- garance svítivosti na úrovni min. 96% po uplynutí 10 let od instalace

- garance dodávky svítidel stejných parametrů po dobu mi. 2 let pro případ modernizace dalších prostor v uvedeném období

- možnost instalace svítidel bez významných omezení provozu v objektu

Projektová dokumentace a technická zpráva je vypracována za dodržení všech výše uvedených podmínek. Uvedené technické parametry a podmínky vychází z platné legislativy a norem ČR.

# PODKLADY

Podklady pro vypracování projektové dokumentace byly získány místním šetřením v předmětném objektu. Součástí místního šetření bylo

- zaměření veškerých prostor, kterých se týká projekt modernizace osvětlení

- zhodnocení místních podmínek z hlediska instalace

- stavebně technický stav budovy

- technický stav elektrorozvodné instalace

- další instalační podmínky

- konzultace s personálem

- konzultace s vedením

- zhodnocení stávající úrovně osvitu v předmětných prostorách

- zhodnocení stávající úrovně osvitu v ostatních prostorách

- fotodokumentace

Získané podklady jsou plně postačující pro vypracování projektové a technické dokumentace pro

- realizaci záměru

- stanovení orientačního rozpočtu

- přípravu dokumentace pro provedení výběrového řízení na dodavatele v souladu se směrnicemi zadavatele a zákonnými normami

# MÍSTNÍ SITUACE - ŠIRŠÍ POPIS MÍSTA

Prostory se nachází v prvním nadzemním podlaží kampusu ZČU. Jedná se o technické, provozní a spojovací prostory s trvalým i občasným provozem

Místní situace z hlediska:

- technického - neplní stávající normy pro elektrozařízení

- hygienického - neposkytují dostatečnou úroveň osvitu z hlediska platné legislativy pro osvětlení

Stávající stav znamená pro provozovatele vysoké náklady na provoz (el. energie) a na údržbu (opravy a výměny).

# TECHNICKÝ POPIS

Stávající světelná soustava byla zhodnocena místním šetřením a bylo provedeno posouzení svítivosti jak stávající tak požadované (normou a místními podmínkami).  Součástí byla konzultace s personálem a s vedením organizace pro posouzení a zapracování skutečných potřeb pro zajištění světelného komfortu odpovídajícího užití prostor a objektů jako takových. Především byla zjišťována skutečná doba osvitu předmětných prostor.

Technický popis zahrnuje

- stávající stav (typ. spotřeba)

- navrhovaný stav (typ. spotřeba)

- zhodnocení spotřeby z hlediska doby osvitu za den

Vybrané prostory pro modernizaci světelné soustavy:

UL 119, UL 117, UL 116, UL 114, UL 113, UL 100, UK 129, UK 131, UF 101, UF 122, UK 108, UK 101, UV 105, UK 105,UU 101, propojovací most UU – UI, UP 115, UP 112, UP 109 – jednotlivé prostory zahrnují chodby, předsíně u výtahů, schodiště a sociální zařízení.

# FOTODOKUMENTACE

# SHRNUTÍ

Projektovaná svítidla odpovídají požadovaným parametrům zadavatele na svítivost, životnost a rychlost instalace.

Celkově je projekt sestaven tak, aby se jednalo o modernizaci s doplněním svítivosti na úroveň požadovanou hygienickými normami a místními potřebami. Nejedná se tedy o opravu či prostou výměnu, ale o celkovou modernizaci a povýšení na potřebnou technickou a uživatelskou úroveň.

K tvorbě projektu bylo přistoupeno s ohledem na

- snížení stopy CO2

- redukci finančních nákladů na nákup el. energie

- snížení nároků na opravy z hlediska nároků na materiál (ekologická stopa) a nároků na finance.

# DOPORUČENÍ

S ohledem na zdraví uživatelů se tento projekt týká pouze části nejdůležitějších prostor.

Je potřeba pojmout tento projekt jako začátek nutné modernizace a dále usilovat o zkvalitnění interiérů, zlepšení podmínek pro vykonávané činnosti, úsporu provozních nákladů a minimalizaci ekologické stopy tohoto objektu další etapou modernizace osvětlení.

# PODKLADY PRO PROVEDENÍ VÝBĚRU DODAVATELE

V souladu s vnitřními pravidly zadavatele není nutné provádět výběrové řízení. S ohledem na výši rozpočtu stanoveného projektovou dokumentací doporučujeme provést poptávkové řízení pro stanovení ceny a zajištění nejvýhodnějšího dodavatele. Podklady

- projektová a technická dokumentace (bez rozpočtu projektu)

# HARMONOGRAM PRACÍ

| Etapa | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Označení stavebního úseku (nebezpečí úrazu) |
| 2 | Příprava a zaměření |
| 3 | Ochrana dotčených povrchů (okna, vitríny, podlahy, a ostatní předměty nacházející se v blízkosti prací) |
| 4 | V případě použití výtahu pro přepravu materiálu a osob – zabezpečení podlahy vč. stěn proti poškození |
| 5 | Odborné odpojení svítidel určených k výměně vč. související elektroinstalace |
| 6 | Demontáž starých svítidel |
| 7 | Částečná demontáž stropní konstrukce z kompozičních kazet |
| 8 | Instalace nových kabelových tras vč. úchytů |
| 9 | Zpětná montáž stropní konstrukce |
| 10 | Montáž nových svítidel a čidel |
| 11 | Zapojení a zprovoznění |
| 12 | Kontrola, testování a předání |
| 13 | Poinstalační revize |
| 14 | Měření kvality osvětlení – validace s projektem ( KHS ) |

Průběh modernizace osvětlení musí být řádně zaznamenán do stavebního deníku nebo protokolu. Výsledky výchozí revize elektroinstalace budou předány jako součást předávací dokumentace.