## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 011 - 2020 (LMT-(III.)-011-2020) | [14 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-011-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA | ID | Žádanka
1 | Tester magnetického pole pro měření ve třech osách | 1 | ks | Měřič magnetického pole pro měření ve třech osách. Kmitočtové rozsahy 10 Hz až 400 kHz/ 10 Hz až 2 kHz/ 2 kHz až 400 kHz. Měření v osách X, Y, Z. True RMS, mag. tok (jednotky T, G, A/m) a vyhodnocení expozice v % k platné legislativě. Efektivní rozsahy měření od 2.000 μT do 2.000 mT (X, Y, Z osy, přesnost měření ±3.5% rdg. ±0.5% f.s.). LCD dispej. Výstup pro měření průběhu osciloskopem. Paměťové funkce. Bateriové napájení (velikost baterií AA) + AC napájení. Antény 100 cm2 a 3 cm2. Software pro vyhodnocování v PC - s možností logování dat a exportu dat (software pro Windows) + kabel pro připojení do PC, ochranné pouzdro. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247 |  | Ing. Zdeněk Kubík, Ph.D., Tel.: 37763 4268 | Ing. Zdeněk Kubík, Ph.D., Tel.: 37763 4268 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, místnost EK 511 | 161745 | 161745 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje | 98181 | 2221/0008/20
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 161745 | 0