## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 025 - 2020 (LMT-(III.)-025-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-025-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Spektrální analyzátor solárního záření (IR, VIS, UV) | 1 | ks | Modulární spektrometr solárního záření pro UV-VIS-IR. Modul analyzátoru pro UV-VIS-NIR se spektrálním rozsahem minimálně 200 - 1100 nm. Modul analyzátoru pro IR se spektrálním rozsahem minimálně 900 - 1700 nm. Externí snímač solárního záření 0,25 inch s rozsahem minimálně 180°, kabeláží minimálně 2 m, montážními prvky a příslušenstvím. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247 | Dodání zboží do 60ti kalendářních dnů od dojití výzvy k plnění smlouvy. | Ing. Milan Bělík, Ph.D., Tel.: 37763 4315 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektroenergetiky a ekologie, místnost EK 705 | 370000 | 370000 |  | 0 |  | 38433000-9 - Spektrometry
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 370000 | 0