## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 039 - 2020 (LMT-(III.)-039-2020) | [11 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-039-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Stolní Digitální Multimetr | 1 | ks | Programovatelný digitální multimetr. Grafický dotykový displej. Rozlišení displeje min. 5". Měření kapacity a měření proudu až do 10 A. Měření AC napětí, max.: 700V. Měření DC napětí, max.: 1kV. Rozlišení min. 7,5 digitů. Podpora 18bitové digitalizace proudu a napětí, analýza malých signálů. Přesnost minimálně 14 ppm (DCV 1 rok). Autokalibrace 90denní, roční a dvouleté udávané přesnosti. Digitální záznam až pro 27 miliónů měření se vzorkováním minimálně 1 MS/sec. Konetkivita: GPIB, LAN / LXI, USB. |  | Samostatná faktura | Dodání zboží do místa plnění do 60 kalendářních dnů od dojití výzvy k plnění smlouvy. | Ing. Jiří Čengery, Ph.D., Tel.: 37763 4573 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická Katedra technologií a měření, místnost EK 408 | 105000 | 105000 |  | 0 |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [10 empty] | 105000 | 0