**ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň**

**Dotaz č.1**

**LIST D.1.1. ASŘ - BP**

**Pol.145 – Vyklizení objektu před započetím rekonstrukce objektu včetně opětovného nastěhování - Specifikace dle PD**

* Ve vysvětlení č.3, dotaz č.13 byla vznesen dotaz ohledně vyklizení objektu. Odpověď zadavatele byla, že daná položka je ve výkazu výměr zrušena. Ale v zaslaném výkazu výměr tato položka zrušena není.
* Prosíme tedy o revizi výkazu výměr.

TEO: viz. odpověď DI 19 (odpověď na dotaz č. 19 z 22.4.2024)

**Dotaz č.2**

**LIST D.1.1. ASŘ - BP**

**Pol.200 – Odstranění stávajících rozvodů chlazení vč. veškerého příslušenství a zapravení prostupů - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat

TEO: viz. odpověď DI 19 (odpověď na dotaz č. 19 z 22.4.2024)

**Dotaz č.3**

**LIST D.1.1. ASŘ - BP**

**Pol.232 – Odstranění veškerých klempířských prvků jinde nespecifikovaných - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat

TEO: viz. odpověď DI 19 (odpověď na dotaz č. 19 z 22.4.2024)

**Dotaz č.4**

**LIST D.1.1. ASŘ - NS**

**Pol.111 – D+M Sanace klenebných stropů po odstranění podlah - Specifikace dle PD**

* Ve vysvětlení č.14 jsme žádali o doplnění délky trhlin pro ocenění položky.
* Odpověď byla, že bylo odpovězeno ve vysvětlení č.3, dotaz 3, ale zde se nachází otázka na fasádní hodiny.
* Opět tedy prosíme o doplnění délky trhlin.

TEO: Předchozí odkaz byl na DI č. 3 (odpověď na dotaz č. 3 z 12.3.2024)

v DI3 (odpověď na dotaz č. 3 z 12.3.2024)

je dotaz č. 14 na sanace svislých konstrukcí, mylně byl odkaz zvolen.

Ve VV v pol. č. 111 – doplněna předpokládaná výměra helikální výztuže.

**Dotaz č.5**

**LIST D.1.1. ASŘ - NS**

**Pol.288+289 – D+M Šikmá střecha - plechová krytina**

* Ve vysvětlení č.14 jsme žádali o odpovědi na níže uvedené otázky:
* V popisu položky je napsané „hoblování“. Prosíme o upřesnění, co je tím myšleno, co se má hoblovat a proč?
* Z jakého důvodu jsou ve skladbě CH-S1 kontralatě 70/50? Dle dodavatele se jedná o nestandardní rozměr, což bude mít dopad i do ceny.
* Dostali jsme odpověď pouze na kontralatě, že se mají cenit v rozměru 70/50, ale nedostali jsme odpověď ohledně hoblování. Prosíme tedy o doplnění odpovědi.

TEO: Ve VV pol. č. 288, 289 – popisek upraven.

**Dotaz č.6**

**Pol.335 – D+M Zátěžový koberec - Podlaha na terénu v 1. NP - Specifikace dle PD - CH-P20**

* Ve vysvětlení č.13 jsme se ptali jsme se, z jakého důvodu je dodávka zátěžového koberce navýšena o 30% oproti pokládce a proč je celková výměra této položky 24,3m2, když výměra zátěžového koberce je 30,96m2?
* Bylo odpovězeno, že výměra je upravena a navýšení materiálu zátěžového koberce je upraveno na 10%, ale v rozpočtu žádná změna není. Prosíme tedy o úpravu výkazu výměr.

TEO: Ve VV pol. č. 335 – upraveny výměry + ztratné

**Dotaz č.7**

**LIST D.1.1. ASŘ - NS**

**Pol.386 – D+M Ocelová konstrukce vnitřního schodiště včetně nátěru a povrchové úpravy, součástí valenky z plechu - Specifikace dle PD**

* Prosíme o upřesnění technického řešení, abychom mohli řádně ocenit.

TEO: Pol. č. 386 – položka je vyhovující, informace viz. D.1.2.c.05 NOVÉ VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ CHODSKÉ NÁM.-KLATOVSKÁ

**Dotaz č.8**

**LIST D.1.4.3. VZT**

**Pol.22-121 – Potrubí pozink, potrubí nerezové**

* Ve vysvětlení č.17 jsme neobdrželi odpověď na níže uvedenou otázku a prosíme o její doplnění.
* V popisu položek je, že mají být včetně tlumících vložek a kotvících prvků – zde prosíme o vyspecifikování – např. množství, rozměry atd.

TEO: Kotvící prvky a tlumící vložky budou v množství podle požadavků výrobce vybraného uchazečem.

**Dotaz č.9**

**LIST D.1.4.3. VZT**

**Pol.154-163 – D+M mřížové vyústky**

* Ve vysvětlení č.17 jsme neobdrželi odpověď na níže uvedenou otázku a prosíme o její doplnění.
* Dle dodavatele vyústek nelze dle této specifikace ocenit. Nutno dopřesnit přesný typ.

TEO: Mřížová vyústka je regulační, dvouřadá.

**Dotaz č.10**

**LIST D.1.4.6. MaR**

* V dotaze č.6 nám nebylo odpovězeno na následující, proto prosíme o doplnění:
* Má se MaR napojovat na stávající systém? Pokud ano, o jaký systém se jedná, případně název firmy, která dělá stávající systém?

ZČU: Zařízení musí být kompatibilní se systémem společnosti TRONIC CONTROL, s.r.o. (IČ 64943909), který ZČU využívá pro řízení všech technologií. Zadavatel uveřejňuje dokument “Podmínky připojení MaR”.

**Dotaz č.11**

**LIST D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE**

**Pol.22a – Instalace systému**

* Do nového výkazu výměr byla doplněna tato položka, ale nenačítá se do součtu na ř.9
* Prosíme o úpravu výkazu výměr

TEO: Ve VV vzorec opraven.

**Dotaz č.12**

**LIST D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE**

**Pol.30a – Instalace systému**

* Do nového výkazu výměr byla doplněna tato položka, ale nenačítá se do součtu na ř.62
* Prosíme o úpravu výkazu výměr

TEO: Ve VV vzorec opraven.

**Dotaz č.13**

**LIST D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE**

**Pol.48a – Instalace systému**

* Do nového výkazu výměr byla doplněna tato položka, ale nenačítá se do součtu na ř.82
* Prosíme o úpravu výkazu výměr

TEO: Ve VV vzorec opraven.

**Dotaz č.14**

**LIST D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE**

**Pol.59a – Instalace systému**

* Do nového výkazu výměr byla doplněna tato položka, ale nenačítá se do součtu na ř.125
* Prosíme o úpravu výkazu výměr

TEO: Ve VV vzorec opraven.

**Dotaz č.15**

**LIST D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE**

**Pol.62a – Instalace systému**

* Do nového výkazu výměr byla doplněna tato položka, ale nenačítá se do součtu na ř.150
* Prosíme o úpravu výkazu výměr

TEO: Ve VV vzorec opraven.

**Dotaz č.16**

**LIST D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE**

**Pol.67a – Instalace systému**

* Do nového výkazu výměr byla doplněna tato položka, ale nenačítá se do součtu na ř.168
* Prosíme o úpravu výkazu výměr

TEO: Ve VV vzorec opraven.

**Dotaz č.17**

**LIST D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE**

**Pol.69a – Instalace systému**

* Do nového výkazu výměr byla doplněna tato položka, ale nenačítá se do součtu na ř.176
* Prosíme o úpravu výkazu výměr

TEO: Ve VV vzorec opraven.

**Dotaz č.18**

**LIST ZPEV. PLOCHY A KOM. - CH. NÁM.**

**LIST ZPEV. PLOCHY A KOM. - CH.-IN.NE**

**Pol.17, 18 a 19**

* Tyto položky jsou na obou listech. K položce 17 a 18 byli doplněny pomocné množství, a jsou na obou listech stejné.
* Prosíme o informaci, zda opravdu máme na obou listech tyto položky cenit, nebo patří pouze pod jeden list?

TEO: Ve VV v obou listech bylo upravené předpokládané množství prvků.