## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
akce: | Rekonstrukce osvětlení pro ZČU (2024) - UI - 301, 302, 322, 323
část: | D.2 Elektroinstalace
Vypracoval:
Datum:
Kód položky | Popis | Dodávka bez DPH | Montáž bez DPH | celkem bez DPH
800-741, HZS,46-M | elektroinstalace nn | 0 | 0 | 0
| doprava materiálu | 0 | - | 0
| zařízení staveniště (z materiálu+montáže) | 0 | 0 | 0
společné
| Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické a jiné práce) | 0 | 0 | 0
| Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 000,-Kč | 0 | 0 | 0
| Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0
| DPH 21% | 0 | 0 | 0
| celkem včetně DPH | 0 | 0 | 0
cenová úroveň - montáž ÚRS 2024-1
cenová úroveň - materiál - srpen 2024 - základní cena velkoobchodu
P o z n á m k a:
Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje
objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně
nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem
zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. ¨průvodní
a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.

## materiál
akce: | Rekonstrukce osvětlení pro ZČU (2024) - UI - 301, 302, 322, 323
část: | D.2 Elektroinstalace
materiál
pozice | č.ceníku | popis | MJ | množství | J.cena | celkem | Cenová soustava
CIV prostor UI 301
1. | VL.001 | A - přisazené/závěsné LED svítidlo s matnou ALDP mřížkou, UGR<19, Ra90 (26W,2800lm) IP20 ( předřadníky DALI 12ks, BTC 4ks) | kus | 16 |  | 0 | vlastní
2. | VL.002 | příplatek za ekolikvidaci svítidel | kus | 16 |  | 0 | vlastní
3. | 34111005 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 2x1,5mm2 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
4. | 562810312 | hmoždinky univerzální 10x60 | kus | 84 |  | 0 | materiál
5. | VL.003 | kompletní bezdrátový stmívač | kus | 4 |  | 0 | vlastní
6. | 34535013 | přístroj přepínače sériového zápustného, s krytem, řazení 5 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
7. | ABB.3901AB10B | rámeček jednonásobný | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
8. | VL.004 | zásuvka 2x, 230 V, 16 A, IP20, ochr. clonky, natočená horní zásuvka, bílá | kus | 8 |  | 0 | vlastní
9. | VL.005 | držák pro WIFI | kus | 1 |  | 0 | vlastní
10. | 341100000 | WIFI - předběžná cena, konečná podle standardu požadavků ZČU | kus | 1 |  | 0 | materiál
11. | VL.006 | kabel 4PUTP/kat.5e | m | 15 |  | 0 | vlastní
12. | VL.007 | elektroinstalační lišta PVC 20x10 včetně rohů a koncovek | m | 15 |  | 0 | vlastní
13. | 341000000 | drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | materiál celkem UI 301 bez DPH |  |  |  | 0
CIV prostor UI 302
14. | VL.008 | A - přisazené/závěsné LED svítidlo s matnou ALDP mřížkou, UGR<19, Ra90 (26W,2800lm) IP20 ( předřadníky DALI 6ks, BTC 2ks) | kus | 8 |  | 0 | vlastní
15. | VL.009 | příplatek za ekolikvidaci svítidel | kus | 8 |  | 0 | vlastní
16. | VL.010 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 2x1,5mm2 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
17. | 562810312 | hmoždinky univerzální 10x60 | kus | 52 |  | 0 | materiál
18. | VL.011 | kompletní bezdrátový stmívač | kus | 2 |  | 0 | vlastní
19. | 34535013 | přístroj přepínače sériového zápustného, s krytem, řazení 5 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
20. | VL.012 | zásuvka 2x, 230 V, 16 A, IP20, ochr. clonky, natočená horní zásuvka, bílá | kus | 2 |  | 0 | vlastní
21. | VL.013 | zásuvka 16A/230V jednonásobná pod omítku bílá | kus | 4 |  | 0 | vlastní
22. | ABB.3901AB10B | rámeček jednonásobný | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
23. | VL.014 | zásuvka 16A/230V jednonásobná 45/45 do parapetního kanálu – kompletní včetně rámečku | kus | 2 |  | 0 | vlastní
24. | VL.015 | kompletní zásuvka 1xRJ45 kat5e do parapetního kanálu | kus | 2 |  | 0 | vlastní
25. | VL.016 | kabel 4PUTP/kat.5e | m | 10 |  | 0 | vlastní
26. | VL.017 | elektroinstalační lišta PVC 20x10 včetně rohů a koncovek | m | 24.8 |  | 0 | vlastní
27. | VL.018 | parapetní kanál PVC 110x70 | m | 3.2 |  | 0 | vlastní
28. | VL.019 | kovová dělící přepážka do parapetního kanálu | m | 3.2 |  | 0 | vlastní
29. | VL.020 | Vodič CYY 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 10 |  | 0 | vlastní
30. | 341000000 | drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | materiál celkem UI 302 bez DPH |  |  |  | 0
CIV prostor UI 322
31. | VL.022 | A - přisazené/závěsné LED svítidlo s matnou ALDP mřížkou, UGR<19, Ra90 (26W,2800lm) IP20 ( předřadníky DALI 12ks, BTC 4ks) | kus | 16 |  | 0 | vlastní
32. | VL.023 | příplatek za ekolikvidaci svítidel | kus | 16 |  | 0 | vlastní
33. | 34111005 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 2x1,5mm2 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
34. | 562810312 | hmoždinky univerzální 10x60 | kus | 84 |  | 0 | materiál
35. | VL.024 | kompletní bezdrátový stmívač | kus | 4 |  | 0 | vlastní
36. | 34535013 | přístroj přepínače sériového zápustného, s krytem, řazení 5 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
37. | ABB.3901AB10B | rámeček jednonásobný | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
38. | VL.025 | zásuvka 2x, 230 V, 16 A, IP20, ochr. clonky, natočená horní zásuvka, bílá | kus | 8 |  | 0 | vlastní
39. | 341000000 | drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | materiál celkem UI 322 bez DPH |  |  |  | 0
CIV prostor UI 323
40. | VL.029 | A - přisazené/závěsné LED svítidlo s matnou ALDP mřížkou, UGR<19, Ra90 (26W,2800lm) IP20 ( předřadníky DALI 12ks, BTC 4ks) | kus | 16 |  | 0 | vlastní
41. | VL.030 | příplatek za ekolikvidaci svítidel | kus | 16 |  | 0 | vlastní
42. | 34111005 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 2x1,5mm2 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
43. | 562810312 | hmoždinky univerzální 10x60 | kus | 84 |  | 0 | materiál
44. | VL.031 | kompletní bezdrátový stmívač | kus | 4 |  | 0 | vlastní
45. | 34535013 | přístroj přepínače sériového zápustného, s krytem, řazení 5 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
46. | ABB.3901AB10B | rámeček jednonásobný | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
47. | VL.032 | zásuvka 2x, 230 V, 16 A, IP20, ochr. clonky, natočená horní zásuvka, bílá | kus | 8 |  | 0 | vlastní
48. | VL.033 | držák pro WIFI | kus | 1 |  | 0 | vlastní
49. | 341100000 | WIFI - předběžná cena, konečná podle standardu požadavků ZČU | kus | 1 |  | 0 | materiál
50. | VL.034 | kabel 4PUTP/kat.5e | m | 15 |  | 0 | vlastní
51. | VL.035 | elektroinstalační lišta PVC 20x10 včetně rohů a koncovek | m | 15 |  | 0 | vlastní
52. | 341000000 | drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | materiál celkem UI 323 bez DPH |  |  |  | 0

## montáž
akce: | Rekonstrukce osvětlení pro ZČU (2024) - UI - 301, 302, 322, 323
část: | D.2 Elektroinstalace
montáž
pozice | č.ceníku | popis | MJ | množství | J.cena | celkem | Cenová soustava
CIV prostor UI 301
53. | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
54. | 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
55. | 460932111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
56. | HZS.001 | Montáž bezdrátového spínače 4 ks | hod | 2 |  | 0 | HZS
57. | 741310231 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 5 - sériových, žaluziových spínačů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
58. | 741313043 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
59. | HZS.002 | Montáž držáku pro WIFI | hod | 0.6 |  | 0 | HZS
60. | HZS.003 | Montáž kompletní WIFI - předběžná cena, konečná podle požadavků investora | hod | 4 |  | 0 | HZS
61. | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
62. | 741110501 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
63. | HZS.003 | Montáž drobného jednicového materiáluu | hod | 1 |  | 0 | HZS
64. | HZS.004 | Demontážní práce podle specifikace č.v. D2-02 | hod | 8 |  | 0 | HZS
|  | montáž celkem UI 301 bez DPH |  |  |  | 0
CIV prostor UI 302
65. | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
66. | 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
67. | 460932111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 52 |  | 0 | iOS ÚRS 2024 02
68. | HZS.005 | Montáž bezdrátového spínače 2 ks | hod | 1 |  | 0 | HZS
69. | 741310231 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 5 - sériových, žaluziových spínačů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
70. | 741313043 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
71. | 741313042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
72. | 742330044 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
73. | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
74. | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
75. | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
76. | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm | m | 24.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
77. | 741110512 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm | m | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
78. | HZS.006 | Montáž kovové dělící přepážky do parapetního kanálu 3,2m | hod | 0.4 |  | 0 | HZS
79. | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
80. | HZS.007 | Montáž držáku pro WIFI | hod | 0.6 |  | 0 | HZS
81. | HZS.008 | Montáž drobného jednicového materiáluu | hod | 1.5 |  | 0 | HZS
82. | HZS.009 | Demontážní práce podle specifikace č.v. D2-02 | hod | 14 |  | 0 | HZS
|  | montáž celkem UI 302 bez DPH |  |  |  | 0
CIV prostor UI 322
83. | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
84. | 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
85. | 460932111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
86. | HZS.010 | Montáž bezdrátového spínače 4 ks | hod | 2 |  | 0 | HZS
87. | 741310231 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 5 - sériových, žaluziových spínačů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
88. | 741313043 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
89. | 741110501 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
90. | HZS.012 | Montáž drobného jednicového materiáluu | hod | 1 |  | 0 | HZS
91. | HZS.013 | Demontážní práce podle specifikace č.v. D2-02 | hod | 8 |  | 0 | HZS
|  | montáž celkem UI 322 bez DPH |  |  |  | 0
CIV prostor UI 323
92. | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
93. | 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
94. | 460932111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
95. | HZS.014 | Montáž bezdrátového spínače 4 ks | hod | 2 |  | 0 | HZS
96. | 741310231 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 5 - sériových, žaluziových spínačů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
97. | 741313043 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
98. | HZS.015 | Montáž držáku pro WIFI | hod | 0.6 |  | 0 | HZS
99. | HZS.003 | Montáž kompletní WIFI - předběžná cena, konečná podle požadavků investora | hod | 4 |  | 0 | HZS
100. | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
101. | 741110501 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02
102. | HZS.016 | Montáž drobného jednicového materiáluu | hod | 1 |  | 0 | HZS
103. | HZS.017 | Demontážní práce podle specifikace č.v. D2-02 | hod | 8 |  | 0 | HZS
|  | montáž celkem UI 323 bez DPH |  |  |  | 0