## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {9eee0816-dd36-47e2-85ea-25a26372964f}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Z2301 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Univerzitní 22, Plzeň | [6 empty] | Datum: |  | 2. 1. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 49777513 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Západočeská univerzita v Plzni | [10 empty] | DIČ: |  | CZ49777513 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 64360938 | [14 empty] | False
|  |  | HBH atelier s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | HBH atelier s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Z2301
| Stavba: | [6 empty] | ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
| Místo: | [6 empty] | Univerzitní 22, Plzeň |  |  |  |  | Datum: |  | 2. 1. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Západočeská univerzita v Plzni |  |  |  |  | Projektant: |  | HBH atelier s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | HBH atelier s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9eee0816-dd36-47e2-85ea-25a26372964f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | A |  |  |  | Stavební úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cccf982d-487c-451b-a44f-b28dd94a3951} | {9eee0816-dd36-47e2-85ea-25a26372964f} | 2
/ |  | D |  |  |  | Silnoproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3adf4c13-7ae2-4268-a701-560b0727253a} | {9eee0816-dd36-47e2-85ea-25a26372964f} | 2
/ |  | E |  |  |  | Slaboproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {810863b9-1793-49e2-bc00-d435180f7902} | {9eee0816-dd36-47e2-85ea-25a26372964f} | 2
/ |  | V |  |  |  | VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9ef2cee9-2754-4613-9fec-d00eb9b59d5f} | {9eee0816-dd36-47e2-85ea-25a26372964f} | 2

## A - Stavební úpravy
{cccf982d-487c-451b-a44f-b28dd94a3951}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
A - Stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49777513
|  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  |  | DIČ: | CZ49777513
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64360938
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
A - Stavební úpravy
Místo: |  |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HBH atelier s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| A - Položky | [5 empty] | 0
| Pol1 - Demontáž stávajícího parapetu č.1 + zakrytování č.91 | [5 empty] | 0
| Pol3 - Repase stávajících okenních křídel | [5 empty] | 0
| Pol4 - Nátěr revizních dvířek | [5 empty] | 0
| Pol5 - Demontáž stávajícího umyvadla | [5 empty] | 0
| Pol6 - Demontáž stávajícího keramického obkladu | [5 empty] | 0
| Pol7 - Demontáž stávající nášlapné vrstvy + příprava podkladu | [5 empty] | 0
| Pol14 - Rozvaděč - polep | [5 empty] | 0
| Pol15_16 - Chytrá zeď | [5 empty] | 0
| Pol17 - Parapet, zákrytové desky | [5 empty] | 0
| Pol18 - Vertikální žaluzie č.18+ demontáž žaluzií č.2 | [5 empty] | 0
| Pol21 - Šatní systém | [5 empty] | 0
| Pol23 - Vymalování prostor a oprava podkladu - místnosti | [5 empty] | 0
| Pol24 - Nové nášlapné vrstvy VINYL-PVC v rolích | [5 empty] | 0
| Pol28 - Zakrytování odvodu kandenzátu | [5 empty] | 0
| Pol92 - Kontrola systému topení/chlazení | [5 empty] | 0
| Pol93 - Bezpečnostní samolepky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
A - Stavební úpravy
Místo: |  |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HBH atelier s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2009 |  | 0.52051 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00196 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708236855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7*7 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 11.55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149240493
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "okna"5*(1,1*2,1) |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00196 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00196 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616454383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7*7 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 0.521 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092508192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013217 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 0.521 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637524294
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.521 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862284475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 7.815 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218202826
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,521*15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 7.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.521 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670758742
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0.521 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200534922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 1.201 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128909114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 1.201 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748188916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | A | Položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1989 |  | 0.52051 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Pol1 | Demontáž stávajícího parapetu č.1 + zakrytování č.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00028 |  | 0.028 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 766441812 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486120732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Plochy dotčené při demontáži budou zbaveny zbytků lepidel a jiných hmot | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7"pol. 1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 766901091R | Zakrytování stávajících rozvodů | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79553129
| P |  | Poznámka k položce: Stávající zakrytování technologických rozvodů (topení, chlazení, odvod kondenzátu, elektro atd.) v prostoru okenního parapetu bude v rámci navrhovaných úprav demontována. Vnitřní prostor bude vyčištěn (vysát) a zkontrolovány rozvody. V rámci pozice bude provedena kontrola všech rozvodů, ventilů a dalších ovládacích prvků. V místě ovládacích prvků obou parapetních jednotek budou osazena nová revizní dvířka o rozměru cca 300 x 300 mm tak, aby umožňovaly přístup k těmto ovládacím prvkům – vč. vyříznutí potřebného otvoru do zákrytových desek. Revizní dvířka (2 ks) – systémové řešení: Rám revizních dvířek je vyroben z hliníkových profilů. Jako výplň jsou použity sádrokartonové desky tl. 12,5 mm. Dvířka vybavena kvalitními tlačnými zámky – snadné otvírání dvířek pomocí skrytých zámků. Viditelná mezera mezi pohyblivými dvířky a pevným rámem je max. 1,5 mm. Horní vodorovná zákrytová deska bude nová - viz poz.17. Celkové množství: demontáž a montáž nové desky … cca 7,0 bm revizní dvířka 300/300 vč. rámečku a výřezu v DTD desce … 2 ks (místo osazení je nutné upřesnit na místě) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | poz91 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 783314203R | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující - pol.91 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -946391480
| VV |  | 1" poz. 91 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 783317105 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398922930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1" poz. 91 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol3 | Repase stávajících okenních křídel |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 766691932R | Repase stávajících okenních křídel | m2 | 13.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729583695
| P |  | Poznámka k položce: Stávající okenní křídla (5x otevíravé a 5x sklopné) budou repasována, bude provedena kontrola jejich bezvadné funkčnosti, provedeno seřízení vč. event. doplnění chybějících prvků, všechny prvky budou vyčištěny. Celkové množství: … 5 + 5 ks = 10 ks okenních křídel - cca 13,5m2 plochy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.3" 1,2*(1,6+0,65)*5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol4 | Nátěr revizních dvířek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00021 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující - pol.4 | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938162525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Stávající revizní dvířka (cca 150x300 mm) vč. rámečku do instalační šachty budou natřena bílou barvou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "nátěr revizních dvířek cca 150x300mm pol. 4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 783301303R | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670468309
| VV |  | 1"pol.4 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 783301401R | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468804783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301401R | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1"pol.4 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol5 | Demontáž stávajícího umyvadla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11992 |  | 0.02357 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207839011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1"pol.5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112950638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1"pol.5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 958303451
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725860811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1"pol.5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1953941328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190901 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1"pol.5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00112 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1549096539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722170801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*2"pol.5 T+S |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00058 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -425921067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722170804 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2"pol.5 kanál |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 734191981 | Opravy armatur přírubových zaslepení přírubového spoje a armatur do DN 25 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992426115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734191981 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,000"pol.5 zátkování |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 734191982 | Opravy armatur přírubových zaslepení přírubového spoje a armatur přes 25 do DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1137984091
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734191982 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1"pol. 5 kanal |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.056 | 0.112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167682540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*0,5" pol.5 S+T |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5" pol.5 kanal |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 612321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62009999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,000"pol 5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol6 | Demontáž stávajícího keramického obkladu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15727 |  | 0.1683 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 2.475 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.1683 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694238287
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5*0,9+1,5*0,75 |  | 2.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 3.15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.000819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138563991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 612325215 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779094758
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1" pol. 6 vyrovnání po odsekání |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 612321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 3.15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.00945 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -558013916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | Pol7 | Demontáž stávající nášlapné vrstvy + příprava podkladu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.31429 |  | 0.13164 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 41.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.001239 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903959852
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 41,300"pol.7 |  | 41.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 41.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484505644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 41,3"pol.7 |  | 41.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 41.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -21847183
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 41,300"pol7 |  | 41.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 776141112 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 41.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 0.31305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442707018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7*5,9"pol.7 |  | 41.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 41.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.1239 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27740395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7*5,9"pol.7 |  | 41.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 25.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00774 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862805814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (7+5,9)*2"pol.7 |  | 25.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol14 | Rozvaděč - polep |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 14 01R | Dveře rozvaděč - polep Stávající elektrorozvodné skříně umístěné v rohu vedle instalační šachty budou polepeny fólií – „design“ – nebo nátěr bílý (čelní strana + boční strana) - plocha cca m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109521943
| VV |  | 1"pol.14 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol15_16 | Chytrá zeď |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00121 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 783 15R | D+M Chytrá zeď – popisovatelný, magnetický povrch vč. olemování páskou | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982379342
| P |  | Poznámka k položce: Multifunkční povrch, který je popisovatelný, magnetický; umožňuje psát běžnými fixami na bílé tabule, čištění pomocí mikrovláknové utěrky a čistícího spreje. Přechod mezi zdí a multifunkčním povrchem olemovat speciální páskou. Kompletní dodávka a montáž vč. přípravy podkladu: plocha musí být čistá, suchá a zbavena všech předešlých nátěrů; nesoudržné nátěry je třeba odstranit a nerovnosti vyrovnat; stěna musí být dokonale hladká (přebrousit); součástí aplikace je i penetrace podkladovou barvou nebo penetračním nátěrem (sjednocení savosti povrchu). Aplikace v souladu s technologickým postupem výrobce. Provedení až po hrubých povrchových úpravách stěn a stropů. Doporučený výrobek dle výběru architekta: www.chytrazed.cz | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5,5+0,5"pol. 15 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5+0,5"pol. 16 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 783806801 | Odstranění nátěrů z omítek obroušením | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021864362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783806801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,5"pol. 15 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5"pol. 16 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 783803130 | Provedení penetračního nátěru omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568495016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783803130 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,5"pol. 15 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5"pol. 16 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 58124973 | hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér | kg | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279144542
| VV |  | 11*0,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol17 | Parapet, zákrytové desky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1095 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 766694126 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 605603575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7"pol.17 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -396258666
46 | M | 60794105R | parapet s nosem DTDL barva bílá - š. 400mm | m | 7.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.04998 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6000349
| VV |  | 7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 766699611 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů dřevěných povrchově upravených | m2 | 4.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546378252
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766699611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zákrytové desky k této pomocné nosné konstrukci kotvit pomocí kotvení umožňující dodatečnou demontáž (pro případný přístup v ponechávaným rozvodům) např. pomocí magnetických závěsů (v dostatečném počtu na každou zákrytovou desku). V parapetní desce bude proveden odnímatelný prvek (celkem 4 ks) pro přístup k ovládacím prvkům parapetní jednotky. Kompletní dodávka a montáž vč. potřebných pomocných nosných a ztužujících profilů, kotevních a závěsných prvků v potřebném množství a odpovídajících parametrů. Doporučený výrobek: DTDL bílá | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7*(0,2+0,5)"pol.17 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 60722280R | deska dřevotřísková lamino tl 18mm - barva bílá | m2 | 5.39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01102 | 0.059398 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -527521485
| VV |  | 4,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol18 | Vertikální žaluzie č.18+ demontáž žaluzií č.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 786 02R | Demontáž vnitřních předokenních žaluzií vč. event. kotvících prvků (šroubů), kovových držáků apod. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641158261
| P |  | Poznámka k položce: Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. | [14 empty] | P | 2
50 | K | 786 18R | D+M Vertikální žaluzie - popis viz Soupis | m2 | 15.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1553968894
| P |  | Poznámka k položce: Před okenní sestavu bude v celé délce (7000 mm) instalována vertikální žaluzie. Vertikální žaluzie od stropu (+3120 mm) do úrovně parapetu (+ 890 mm) => výška cca 2230 mm (rozměry nutno ověřit na místě), tj. cca 15,61 m2, způsob montáže – do stropu, tvořena ze dvou sekcí (dělení ½ + ½), stahovatelné k bočním stěnám, umístění ovládání u stěn, délka ovládání cca 2200 mm, lamely 89 mm jsou umístěny v hliníkovém profilu, ovládání je zajištěno pomocí řetízku, užší lamela 89 mm, barva lamely: bílá, 100% polyester, gramáž 0,19. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3,5*(3,12-0,89)" pol.18 1.polovina |  | 7.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*(3,12-0,89)" pol.18 2.polovina |  | 7.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol21 | Šatní systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 76621R | Šatní systém - deska DTDL vč. ukotvení | m2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732423037
| P |  | Poznámka k položce: osazena deska DTDL o rozměru š. 1 m x v. 2 m, tl. 18mm, odstín - struktura dřeva dle výběru investora V rovnoměrných vzdálenostech budou osazeny šatní háčky | [14 empty] | P | 2
52 | K | 767995111R | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608536136
53 | M | 76701r | Šatní háček | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457386669
| P |  | Poznámka k položce: Šatní háček – doporučený výrobek: háček na šaty, nerez; rose Ø 45 mm; materiál: nerez, třída 1.4301; povrchová úprava: satinovaně kartáčované; | [14 empty] | P | 2
| D | Pol23 | Vymalování prostor a oprava podkladu - místnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.44051 |  | 0.069 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 27.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.11914 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416000207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (5*2+7)*3,2*0,5"poz 23 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1889156093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 150"pol.23 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402595299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.15 | 0.00031 | 0.0465 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006707226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799498188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 612321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902376133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 45"poz 23 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085264912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7*7"poz 23 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol24 | Nové nášlapné vrstvy VINYL-PVC v rolích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.039746 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 776251311 | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů | m2 | 40.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.02835 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125440512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776251311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nová podlahová krytina, která obsahuje širokou nabídku vzorů v provedení vhodném pro komerční zátěžové, resp. lehké průmyslové použití, tzn. ve školství (specifikace materiálu – viz SpVIN). Provedení pokládky (lepení) a spojení (chemický spoj) bude provedeno tak, aby odpovídalo požadavku na zamezení viditelnosti spár v ploše, tzv. bezesparé provedení, pokládka je vč. přípravy podkladu (stávající betonová konstrukce podlahy – úroveň +/-0,000) – obroušení, penetrování, tmelení vč. event. samonivelační stěrky, finálního přebroušení, vysátí podkladu - tzn. kompletní provedení vč. ošetření podkladu – tolerance podkladu +/- 2 mm (měřeno 2 m latí). Pokládka vč. lepení soklu výšky 50 mm po celém obvodu dotčených ploch. Podlahová krytina bude vybrána investorem z dodavatelem předložených vzorků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 40,5"pol.24 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 77655R | Nášlapná vrstva - SpVIN | m2 | 46.575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779394448
| P |  | Poznámka k položce: SpVIN Nová nášlapná vrstva heterogenní VINIL-PVC v rolích: - celková tloušťka: 2,0 mm - tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm - šířka role: 2 m / možno i ve 4 m šířce - povrchová úprava: PUR Pearl - třídy zátěže dle EN 874: 34/43 - protiskluznost dle DIN: R10 - součinitel smykového tření dle ČSN 744507: µ ≥ 0,6 - hodnoty zbytkového otlaku dle EN 433: 0,05 mm - rozměrová stálost dle EN 434: < 0,1% - odolnost proti opotřebení dle EN 660-1: třída T - odolnost proti chemikáliím dle EN 987: velmi dobrý - reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl-s1 - elektrostatický náboj dle EN 1815 je < 2kV - vhodné pro kolečkovou židli dle EN 425 Lze ho event. spojovat vícebarevnou svařovací šnůrou - „svařování“, resp. spojování lze provést též chemicky „za studena“, preferována je varianta – spojování švem za studena, která zamezuje viditelnost spár v ploše, a to vč. soklíku po obvodě místnosti. Finální design a odstín upřesní investor na stavbě z předloženého vzorníku podlahovin v závislosti na nábytku. Součástí položky jsou i event. přechodové lišty při napojování na jiný druh podlahoviny! | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 40,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 46.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 776411221 | Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky do 80 mm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723221445
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*7"sokl |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 28411009 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 28.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.009996 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -700290509
| VV |  | 28*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 28.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol28 | Zakrytování odvodu kandenzátu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01597 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 766811221R | Vyřezání otvoru do desky parapetní(včetně zaměření) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1735649214
| P |  | Poznámka k položce: V rámci položky - je její součástí nutno počítat s možnou úpravou trasy tohoto vedení – drobný zásah cca 0,5 m PE trubky a potřebné armatury, resp. tímto vedením vyvolaným nutným prostupem parapetní deskou. | [14 empty] | P | 2
66 | K | 763164511 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm | m | 3.15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00503 | 0.015845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402566724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164511 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 1.26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1535447530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,15*0,4 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 1.26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809228040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121751 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | Pol92 | Kontrola systému topení/chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 751901092R | Kontrola systému topení/chlazení | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077366476
| P |  | Poznámka k položce: Kontrola funkčnosti (revizi) a seřízení parapetních jednotek – systém topení a chlazení vč. kontroly funkčnosti všech ovládacích prvků – termostatických hlavic, vypínačů, ovladačů apod. v dotčených prostorech – součást stavby (odborná osoba v předpokládané pracnosti – množství hodin a hodinové sazbě) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | poz92 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Pol93 | Bezpečnostní samolepky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 953993311 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112852310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953993311 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | M | 73534511 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -890685588
| P |  | Poznámka k položce: Bezpečnostní samolepky – symbol silnoproudu (1 ks) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1"poz.93 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D - Silnoproud
{3adf4c13-7ae2-4268-a701-560b0727253a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
D - Silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49777513
|  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  |  | DIČ: | CZ49777513
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64360938
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
D - Silnoproud
Místo: |  |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HBH atelier s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| S10 - Silnoproudé rozvody - dodávka | [5 empty] | 0
| D2 - A.) ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D3 - B.) PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D4 - C.) KABELY | [5 empty] | 0
| D5 - D.) SVÍTIDLA | [5 empty] | 0
| D6 - E.) OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| S11 - Silnoproudé rozvody - montáž | [5 empty] | 0
| D2 - A.) ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D3 - B.) PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D4 - C.) KABELY | [5 empty] | 0
| D5 - D.) SVÍTIDLA | [5 empty] | 0
| D6 - E.) OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
D - Silnoproud
Místo: |  |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HBH atelier s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | S10 | Silnoproudé rozvody - dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | A.) ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | A-01/D | Parapetní kanál dvoukomorový 160/65mm pro přístroje modulu 45x45mm, plastový, bílá barva, s kovovou přepážkou pro oddělení silového a sdělovacího vedení, kompletní vč. spojek, tvarových dílů, upevňovacích prvků na nábytkovou parapetní desku nebo stěnu, no | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2078456524
2 | M | A-02/D | Elektroinstalační kanál 100x60mm, s možností vestavby přístroje, plastový, bílá barva, kompletní vč. spojek, koncovek a tvarových dílů | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041336312
3 | M | A-03/D | Elektroinstalační kanál 60x60mm, plastový, bílá barva, kompletní vč. spojek, koncovek a tvarových dílů | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567227060
4 | M | A-04/D | Elektroinstalační lišta 40x20mm, plastová, bílá barva, komplet | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040091177
5 | M | A-05/D | Přístrojová krabice pro vestavbu do elektroinstalačního plastového kanálu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -294190999
6 | M | A-06/D | Přístrojová podložka pro zakrytí montážního prostoru u elektroinstalačního plastového kanálu, pro 3 pozice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081822172
7 | M | A-07/D | Lištová instalační krabice pro montáž spínacího přístroje nebo zásuvky, komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384517406
8 | M | A-08/D | Drobný nosný a spojovací materiál k lištovému systému, komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2015289889
9 | M | A-09/D | Drobný úložný a montážní materiál, komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866255441
| D | D3 | B.) PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | M | B-01/D | Jednopólový vypínač 250V/10A, pod omítku, IP20, kompletní včetně krytu a rámečku, v designu dle výběru investora | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422193998
11 | M | B-02/D | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pod omítku/do lištové krabice, IP20, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní včetně krytu a rámečku, v designu dle výběru investora | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1306041356
12 | M | B-03/D | Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, modul "45x45mm", do parapetního kanálu, kompletní, IP20 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777495995
13 | M | B-04/D | Zásuvka jednonásobná pro PC techniku, 16A/250V, modul "45x45mm", s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, do parapetního kanálu, kompletní, IP20 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571689851
| D | D4 | C.) KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | M | C-01/D | Kabel CYKY-J 3x1,5, vč. ukončení | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2082487858
15 | M | C-02/D | Kabel CYKY-J 3x2,5, vč. ukončení | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334577086
| D | D5 | D.) SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | M | D-01/D | Svítidlo - LED zdroj 26W, sv. tok 3200lm, UGR<19, CRI=80, 4000K, optický systém z vysoce leštěného hliníku s opálovým krytem LED modulu, těleso z bíle lakovaného ocelového plechu, proudový "LED-driver", přisazené stropní, IP20, kompletní včetně světelného | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309790027
| D | D6 | E.) OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | M | E-01 | Doprava materiálu na stavbu komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811809710
18 | M | E-02 | Doprava techniků na stavbu komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503621411
19 | M | E-03 | Výrobní a dílenská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361628514
20 | M | E-04 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1116485736
21 | M | E-05 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889518353
| D | S11 | Silnoproudé rozvody - montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | A.) ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | A-01/M | Parapetní kanál dvoukomorový 160/65mm pro přístroje modulu 45x45mm, plastový, bílá barva, s kovovou přepážkou pro oddělení silového a sdělovacího vedení, kompletní vč. spojek, tvarových dílů, upevňovacích prvků na nábytkovou parapetní desku nebo stěnu, no | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1147572428
23 | K | A-02/M | Elektroinstalační kanál 100x60mm, s možností vestavby přístroje, plastový, bílá barva, kompletní | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873630415
24 | K | A-03/M | Elektroinstalační kanál 60x60mm, plastový, bílá barva, kompletní | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315754104
25 | K | A-04/M | Elektroinstalační lišta 40x20mm, plastová, bílá barva, komplet | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795738924
26 | K | A-05/M | Přístrojová krabice pro vestavbu do elektroinstalačního plastového kanálu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041085984
27 | K | A-06/M | Přístrojová podložka pro zakrytí montážního prostoru u elektroinstalačního plastového kanálu, pro 3 pozice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -964313595
28 | K | A-07/M | Lištová instalační krabice pro montáž spínacího přístroje nebo zásuvky, komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -235243437
29 | K | A-08/M | Drobný nosný a spojovací materiál k lištovému systému, komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622984265
30 | K | A-09/M | Drobný úložný a montážní materiál, komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263046633
| D | D3 | B.) PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | B-01/M | Jednopólový vypínač 250V/10A, pod omítku, IP20, kompletní včetně krytu a rámečku, v designu dle výběru investora | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1474950205
32 | K | B-02/M | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pod omítku/do lištové krabice, IP20, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní včetně krytu a rámečku, v designu dle výběru investora | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931762995
33 | K | B-03/M | Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, modul "45x45mm", do parapetního kanálu, kompletní, IP20 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597669871
34 | K | B-04/M | Zásuvka jednonásobná pro PC techniku, 16A/250V, modul "45x45mm", s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, do parapetního kanálu, kompletní, IP20 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943248994
| D | D4 | C.) KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | C-01/M | Kabel CYKY-J 3x1,5, vč. ukončení | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369456849
36 | K | C-02/M | Kabel CYKY-J 3x2,5, vč. ukončení | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110965032
| D | D5 | D.) SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | D-01/M | Svítidlo - LED zdroj 26W, sv. tok 3200lm, UGR<19, CRI=80, 4000K, optický systém z vysoce leštěného hliníku s opálovým krytem LED modulu, těleso z bíle lakovaného ocelového plechu, proudový "LED-driver", přisazené stropní, IP20, kompletní včetně světelného | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1386840846
| D | D6 | E.) OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | E-06 | Úpravy stávající rozvodnice UL603, v místě | hod | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -361124498
39 | K | E-07 | Zjištění stávajícího stavu a proměření stávající elektroinstalace | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1127082490
40 | K | E-08 | Úpravy stávající elektroinstalace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613678652
41 | K | E-09 | Demontáž a ekologická likvidace stávající nepotřebné elektroinstalace | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1966885664
42 | K | E-10 | Koordinace s dodavatelem stavby | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892606801
43 | K | E-11 | Koordinace s profesemi SLA | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612533024
44 | K | E-12 | Uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622737301

## E - Slaboproud
{810863b9-1793-49e2-bc00-d435180f7902}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
E - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49777513
|  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  |  | DIČ: | CZ49777513
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64360938
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
E - Slaboproud
Místo: |  |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HBH atelier s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| S1 - Slaboproudé rozvody - dodávka | [5 empty] | 0
| SL1 - Strukturovaná kabeláž - dodávka | [5 empty] | 0
| SL2 - Audiovizuální technika - dodávka | [5 empty] | 0
| S2 - Slaboproudé rozvody - montáž | [5 empty] | 0
| SL3 - Strukturovaná kabeláž - montáž | [5 empty] | 0
| SL4 - Audiovizuální technika - montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
E - Slaboproud
Místo: |  |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HBH atelier s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | S1 | Slaboproudé rozvody - dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | SL1 | Strukturovaná kabeláž - dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol1 | zásuvka 2xRJ45/u, kat.5 - do parapetního kanálu (profil 45) | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256611753
2 | M | Pol2 | zásuvka 2xRJ45/u, kat.5 - na omítku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1343570531
3 | M | Pol3 | zásuvka 1xRJ12 - do parapetního kanálu (profil 45) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1881184726
4 | M | Pol4 | popiska zásuvky, kabelu | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674173481
5 | M | Pol5 | lišta elektroinstalační PVC LHD 40x20 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238389371
6 | M | Pol6 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29979833
| D | SL2 | Audiovizuální technika - dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | M | Pol7 | kabel HDMI A-A, typ HDMI 2.0 (UHD) Cat.2 Premium High Speed - 4K60 (18 Gb/s), délka 12 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535785023
8 | M | Pol8 | zásuvka HDMI A, 2.0 (UHD) Cat.2 Premium High Speed (s prodlužovacím kabelem 20 cm) - do parapetního kanálu (profil 45) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346974127
9 | M | Pol9 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -577426980
| D | S2 | Slaboproudé rozvody - montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | SL3 | Strukturovaná kabeláž - montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol10 | demontáž stávající zásuvky 2xRJ45/u, kat.5 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497475173
11 | K | Pol11 | demontáž stávající zásuvky 1xRJ12 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1799167049
12 | K | Pol12 | kabel 4P/UTP/kat.5 - stávající, překládka ze stávajících (demontovaných) parapetních kanálů do nových parapetních kanálů a elektroinstalačních lišt | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420875
13 | K | Pol13 | zásuvka 2xRJ45/u, kat.5 - do parapetního kanálu (profil 45) | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096105812
14 | K | Pol14 | zásuvka 2xRJ45/u, kat.5 - na omítku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644857169
15 | K | Pol15 | zásuvka 1xRJ12 - do parapetního kanálu (profil 45) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375622769
16 | K | Pol16 | měření metalické kabeláže (UTP/kat.5), měř. protokol | 4P | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1495166521
17 | K | Pol17 | popiska zásuvky, kabelu | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1080049514
18 | K | Pol18 | lišta elektroinstalační PVC LHD 40x20 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019140871
19 | K | Pol19 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296346808
| D | SL4 | Audiovizuální technika - montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol20 | kabel HDMI A-A, typ HDMI 2.0 (UHD) Cat.2 Premium High Speed - 4K60 (18 Gb/s), délka 12 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725654546
21 | K | Pol21 | zásuvka HDMI A, 2.0 (UHD) Cat.2 Premium High Speed (s prodlužovacím kabelem 20 cm) - do parapetního kanálu (profil 45) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817898985
22 | K | Pol22 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366265161

## V - VRN
{9ef2cee9-2754-4613-9fec-d00eb9b59d5f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
V - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49777513
|  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  |  | DIČ: | CZ49777513
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64360938
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
V - VRN
Místo: |  |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HBH atelier s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZČU - Stavební úpravy místnosti UL603
Objekt:
V - VRN
Místo: |  |  | Univerzitní 22, Plzeň |  |  | Datum: | 2. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HBH atelier s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1976461443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2109758100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3"pol.94 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -82926500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1237236993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2008485524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1070360453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000 | [14 empty] | Online PSC | 2