## List1
Soupis prací
Stavební úpravy místnosti UR 314 - AV Technika
Místo: Západočeská Univerzita v Plzni, Univerzitní 8, UR 314
Vpracoval:
Položka | Název | Jednotka | Množství | Cena jednotková | Cena celkem
1 | Profesionální LCD 98" monitor | ks | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 1
2 | Držák LCD panelu VESA stěnový fixní | kpl | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 2
3 | Sada pro Vcf-UC / videokonferenční řešení pro velké místnosti (PC + dotyk. panel) | kpl | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 3
4 | Konferenční PTZ čelní kamera | ks | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 4
5 | Kombinovaný signálový přepínač | ks | 8 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 5
6 | Bezdrátový wifi přepínač | ks | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 6
7 | Mixážní audiosystém DSP Dante | ks | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 7
8 | Stropní mikrofonní pole | ks | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 8
9 | Set stropního ozvučení | kpl | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 9
10 | Příslušenství setu Dante | kpl | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 10
11 | Přípojné místo do desky stolu /signálové a power | kpl | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 11
12 | Přípojné místo do desky stolu /signálové a power | kpl | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 12
13 | ŘS - ovládací set Kontroléru řídicího obslužného systému ovládání | ks | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 13
14 | Dotykový panel obsluhy k ovládání | ks | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 14
15 | Příslušentví IoT prvky k provozu ŘS | kpl | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 15
16 | Komunikační prvky DALI řízení osvětlení | ks | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 16
17 | Instalační-montážní set | kpl | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 17
18 | Instalační příslušenství 230V-power+ovl. | kpl | 1 | 0 | 0
- bližší specifikace výrobku viz. příloha "Výpis výrobků - AV technika", ozn. AV 18
19 | Ověření kompletnosti a funkčnosti celku | % | 3 | 0 | 0
ověření kompletnosti a plné funkčnosti celku AV-systému, bude čerpáno dle skutečnosti a ověřeno vyhotovením projektové dokumentace s finálním položkovým soupisem, v souladu s konceptem interiéru a nábytkového vybavení, vč. potřebné součinnosti s týmem zadavatele (viz pol.č.24+25)
20 | Montáž a instalace | kpl | 1 | 0 | 0
instalace, montáž AV-řešení, signálová integrace, natavení, funkční test, úprava sníženého stropu - vytvoření prostoru pro vestavbu ozvučení, MIC-pole, začištění, vč. drobného potřebného spotřeb. mat.
21 | Programování MIC-zvuk-konference | kpl | 1 | 0 | 0
program.spec. pro nastavení a naladění setu ozvučení vč. MIC-pole / konferenční účel, funkční test spojení, zaškolení uživatele
22 | Programování DALI řízení osvětlení | kpl | 1 | 0 | 0
osazení a prokabelování DALI prvku / komunikačního předřadníku v sil.el.rozvaděči a připojením na 5-žil. kabeláže a DIMRY-DALI setu osvětlení, pro nastavení min. 3 okruhů dle účelu užívání místnosti, a přípravou komunk. povelů pro integraci s řídicím systémem ŘS uživatelského ovládání.
23 | Prohramování ŘS ovlád. systémy | kpl | 1 | 0 | 0
program. spec. pro nastavení a naladění ovládacích povelů obsluhy (8x ovl. tlačítko ŘS-panýlku), funkční test / UC&C USB-BYOD spojení, zaškolení uživatele. Program.spec. pro nastavení a naladění ovládacích povelů obsluhy, analýza LOGIKY ovlád. funkcí s definicí předvoleb scénářů užití /prezentace, konference, jednání (uživatelské obrazovky Touch panelu GUI prostředí ŘS), obrazovka vstupu-zdrojů signálu/HDMI + USBC, bezdrát.wifi tlačítko, volby pozice kamery, urovně hlasitosti, MUTE mikrofonu, okruhů osvtělení (100% on-off, 3 úrovně stmívání), funkční test AV+ŘS+VcF systému, test vzdáleného spojení, zaškolení uživatele a správce v potřebném rozsahu
24 | IoT-VcF&UC | kpl | 1 | 0 | 0
IT spec. pro přípravu a nastavení setu dle IoT standardů ZČU-CIV pro komunikaci a infrastruktury sítě, oživení VcF-UC konferen. setu: sladění a akt.FW-firmware, ovladačů, test, podpora pro integrace, funkční ověření
| Výkresová dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
projektování: pro ověření rámcového konceptu výše: blokové schéma funkčního zapojení, ověření kompletnosti (parametr. specifikace) položek AV+UC vybavení pro funkčnost daného účelu užití, před spuštěním do fáze zasmluvnění a realizace, vč. konzultační činnosti pro definici KONCEPTu řešení jako zadání pro tvorbu PROJEKTu (blokové schéma, nároky na profese, elektro nároky, trasy,...)
6 | Koordinace zajištění zakázky | kpl | 1 | 0 | 0
Služby dohledu zakázky: technický mng. projektu + šéftechnik / zajištění a příprava zakázky k realizaci, vedení a koordinace realizace, komunikace s ost. týmy/ADMIN, LOGISTIKA, sklad, pokyny techn. týmu, koordinace a zajištění součinnosti s týmem zadavatele, proces kontroly a předání zakázky, dokumentace skutečného stavu, přejímka, podpora předání zakázky do stavu servisní provozní techn. péče, ukázka a zaškolení uživatelů
7 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0